## 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目集中供热广工西区热水站改造工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 室内给排水
1.3 | 室外给排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 31769.59
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-电气工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目集中供热广工西区热水站改造工程-电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404031001 | 电机断路器 | 1.名称:电机断路器 2.满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | 个 | 1
2 | 030404031002 | 接触器 LC1-D65A | 1.名称:接触器 2.型号 :LC1-D65A 3.满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | 个 | 1
3 | 030404031003 | 热继电器 LRD350C | 1.名称:热继电器 2.型号:LRD350C 3.满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | 个 | 1
4 | 030408001002 | 电力电缆 ZR-YJY-3*25+2*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY 3.规格:3*25+2*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kv |  | m | 20
5 | 030408001001 | 电力电缆 ZR-YJY-4*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY 3.规格:4*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kv |  | m | 12
6 | 030411004001 | 配线 ZR-BV-1.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4*1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 250
7 | 030409002001 | 40*4-热镀锌扁钢 | 1.名称：接地干线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40x4 4.工作内容：接地线平直、下斜、测位等工作内容 5.其它:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 10
8 | 030411003001 | 金属线槽 MR-50*50 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-50*50 |  | m | 4
9 | 030411001001 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目集中供热广工西区热水站改造工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030408006002 | 电力电缆头 25㎡以下 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:25㎡以下 |  | 个 | 4
11 | 030408006001 | 电力电缆头 16㎡以下 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16㎡以下 |  | 个 | 2
12 | 030413001001 | 支架制作、安装 | 1.支架制作、安装 2.除锈、刷漆 |  | kg | 12
措施项目
13 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表1.2 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-室内给排水
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目集中供热广工西区热水站改造工程-室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030109001001 | 立式离心热水泵(定频) 流量：70CMH,扬程：600KPa，转速：≤1480rpm，电机功率：22KW | 1.名称:立式离心热水泵(定频) 2.规格:流量：70CMH,扬程：600KPa，转速：≤1480rpm，电机功率：22KW 3.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
2 | 030801006001 | 不锈钢管 DN125 | 1.名称:给水管 2.材质:不锈钢管 3.规格:DN125 4.焊接方法:电弧焊连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗 6.外包保温，采用铝板保护 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15
3 | 030801006002 | 不锈钢管 DN65 | 1.名称:给水管 2.材质:不锈钢管 3.规格:DN65 4.焊接方法:电弧焊连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗 6.外包保温，采用铝板保护 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3
4 | 030804001001 | 三通 DN125 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN125 3.连接方式:电弧焊连接 4.其他 :未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
5 | 030804001002 | 90°弯头 DN125 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN125 3.连接方式:电弧焊连接 4.其他 :未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目集中供热广工西区热水站改造工程-室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 080807013001 | 封堵盲板 | 1.名称:封堵盲板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 处 | 2
7 | 030807001001 | 不锈钢截止阀 DN32 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
8 | 030807001002 | 不锈钢截止阀 DN25 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
9 | 030807003004 | 不锈钢闸阀 DN65 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
10 | 030807003006 | 不锈钢静音式逆止阀 DN125 | 1.名称:静音式逆止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
11 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 DN125 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目集中供热广工西区热水站改造工程-室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030807003009 | 电动蝶阀 DN200 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
13 | 030807003008 | 电动蝶阀 DN125 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
14 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度仪表 2.其他 :未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 1
15 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.其他 :未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
16 | 030601002002 | 压力传感器 | 1.名称:压力传感器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
17 | 030601002003 | 温度传感器 | 1.名称:温度传感器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
18 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 公斤 | 5.7
19 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 公斤 | 5.7
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目集中供热广工西区热水站改造工程-室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表1.3 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-室外给排水
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目集中供热广工西区热水站改造工程-室外给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001008001 | 聚氨酯保温(不锈钢)钢管 DN125 | 1.埋设深度:埋深1.5m 2.管道材质、规格:聚氨酯保温(不锈钢)钢管 DN125 3.连接形式:焊接连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 285
2 | 031001008002 | 聚氨酯保温(不锈钢)钢管 DN65 | 1.埋设深度:埋深1.5m 2.管道材质、规格:聚氨酯保温(不锈钢)钢管 DN65 3.连接形式:焊接连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 377
3 | 031003009001 | 无推力波纹补偿器 DN125 | 1.类型:无推力波纹补偿器 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
4 | 031003009002 | 无推力波纹补偿器 DN65 | 1.类型:无推力波纹补偿器 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
5 | 粤050101024001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.规格:内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 3.其他 :未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目集中供热广工西区热水站改造工程-室外给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030804001002 | 保温管接头 DN125 | 1.名称:保温管接头（电熔套及现场发泡补口） 2.规格:DN125 3.保温层采用发泡聚氨酯材料 4.保护层采用高密度乙烯材料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 40
7 | 030804001005 | 保温管接头 DN65 | 1.名称:保温管接头（电熔套及现场发泡补口） 2.规格:DN65 3.保温层采用发泡聚氨酯材料 4.保护层采用高密度乙烯材料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30
8 | 030804001003 | 不锈钢封头 DN125 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN125 3.连接方式:电弧焊连接 4.其他 :未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
9 | 030804001004 | 不锈钢封头 DN65 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN65 3.连接方式:电弧焊连接 4.其他 :未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
10 | 080807013001 | 封堵盲板 | 1.名称:封堵盲板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 处 | 2
11 | 030807001001 | 不锈钢截止阀 DN32 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
12 | 031002003001 | 刚性防水套管 DN250 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN250 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目集中供热广工西区热水站改造工程-室外给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031002003002 | 刚性防水套管 DN200 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 2
14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:以地质勘察报告为准 2.挖土深度:结合原场地标高及设计图纸确定 |  | m3 | 1050
15 | 010103001001 | 回填方 | 1.基底采用轻型设备压实，压实度大于0.9 2.回填碎石：碎石换填,碎石φ40~φ60毫米 |  | m3 | 88.61
16 | 010103001004 | 回填方 | 1.土质要求 :石粉回填 2.密实度要求:密实度≥90% |  | m3 | 180
17 | 010103001005 | 回填方 | 1.土质要求:素土回填 2.密实度要求:密实度≥90% |  | m3 | 700
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:20km内场地运距 3.包含装卸费 |  | m3 | 350
19 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 2.草皮种类:保存原植被 |  | m2 | 600
20 | 050201001001 | 园路 | 1.路床土石类别:天然石材饰面板 |  | m2 | 50
21 | 010501001002 | 校道混凝土垫层 | 1.名称：校道混凝土垫层 2.混凝土等级：C15素混凝土 3.厚度：150厚 |  | m3 | 30
22 | 041001002001 | 拆除人行道砖 | 1.保护性拆除人行道砖 2.其它按图纸及规范要求综合考虑 |  | m2 | 200
23 | 041001002005 | 恢复人行道砖 | 1.部位:人行道 2.地面铺砖 3.找平层 :30mm厚1:1干性水泥砂 4.其它按图纸及规范要求综合考虑 |  | m2 | 200
24 | 041001002003 | 拆除沥青路面 | 1.拆除沥青砼路面 2.其它按图纸及规范要求综合考虑 |  | m2 | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州大学城（小谷围岛）建设项目集中供热广工西区热水站改造工程-室外给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 041001002004 | 恢复沥青路面 | 1.恢复沥青砼路面 2.其它按图纸及规范要求综合考虑 |  | m2 | 80
措施项目
26 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08