横枝岗路道路排水改造工程招标文件


广州大学城综合管沟WIFI建设与视频监控系统更新项目

招标文件

招   标   人：广州大学城投资经营管理有限公司         
招标代理机构：广州市市政工程监理有限公司

二O二一年十一月
1、 投标人须知一览表
	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人
	广州大学城投资经营管理有限公司

联系人：何工

联系电话：020-39302077

	2
	项目名称
	广州大学城综合管沟WIFI建设与视频监控系统更新项目

	3
	招标代理机构
	名称：广州市市政工程监理有限公司

地址：广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔38楼

联系人：王工

联系电话：020-83313605

	4
	招标文件澄清
	招标人对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天招标人将以电子邮件或传真方式答疑，投标人收到答疑后需书面确认并邮件发送招标代理，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分。

	5
	投标截止时间
	2021年12月16日09时30分

	6
	招标控制价
	本项目招标控制价为人民币1850000元。超出招标控制价的投标报价将视为无效报价。

	7
	成本警戒价
	本项目服务成本警戒价为人民币1480000元（不得低于最高投标限价的80%）。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

	8
	用户需求书
	详见本招标文件附件。

	9
	投标有效期
	投标有效期 90 天（自投标截止时间起计算）

	10
	投标保证金
	1） 保证金收取方式：银行转账、现金、支票、银行汇票。

2） 2.投标保证金： 1 万元整。

3） 3.收款单位：广州市市政工程监理有限公司

4） 4.开户名称：广州市市政工程监理有限公司

5） 5.开户银行：中国建设银行广州市东环支行

6） 6.帐    号：44001491201050477825。

缴纳时间：开标前一天，投标保证金必须在2021年12月15日17：00时前到帐。并在摘要或备注中写明本项目名称。

	11
	投标文件签字、盖章
	1、投标文件中凡出现投标人单位落款的地方应盖单位公章。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，须由投标人法定代表人或授权的代表人页签或加盖骑缝章； 

3、投标文件的包封的所有粘接缝隙必须加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代表人签字（或盖签章）。

注：①文件中所有标注“盖章”处原则上均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”等代替；如确需要替代，则必须附公章及法人代表对“业务章”、“专用章”等的授权，同时须出具公安部门对单位公章的备案证明(格式自制，且正本中必须附原件)。

②文件中所有标注“签字”处均指书写签字或签名章，不能以打印体代替。

	12
	投标文件份数
	全部投标文件应一式4份，正本 1份（内装投标文件正本 1份，投标文件电子版 1份（必须是盖章扫描件），只限U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准），副本 3份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

	13
	投标文件的装订
	所有投标文件必须封入密封的信封或包装，投标文件的包封的所有粘接缝隙必须加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代表人签字（或盖签章）。投标文件的正本和副本应分别封装

	14
	封套上应载明的信息
	正本/副本

收件人名称：广州市市政工程监理有限公司

项目编号：/

项目名称：

（投标文件应注明开标时间以前不得开封）
投标人名称：

投标人地址：

联 系 人：

联系电话：

	15
	递交投标文件地点
	广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔34楼广州市市政工程监理有限公司评标室

	16
	开标时间和地点
	递交投标文件时间(广州市市政工程监理有限公司评标室)

2021年12月16日上午9：00～9：30（北京时间）

投标截止及开标时间(广州市市政工程监理有限公司评标室)

2021年12月16日上午9：30（北京时间）

	17
	招标答疑
	1.请各投标人在2021年  月  日17:00之前将所需答疑的问题加盖公章扫描后以邮件形式发到招标代理（联系邮箱：1442388573@qq.com）。

2.投标人提问期限：2021年  月  日17:00前；

3.招标人澄清、修补或答疑期限：2021年  月  日17:30前；

	18
	现场勘踏
	联系人：张工 15902087096

时间：12月2日上午10点。地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼西大堂集中。

	19
	评标委员会的组建
	依法组建评标委员会。

	20
	评标方法
	综合评分法

	21
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	22
	中标候选人公示媒介
	广州市市政工程监理有限公司网

	23
	履约担保
	乙方应在合同签订后 10 个工作日内向甲方提交合同履约保证金，履约保证金金额为合同总价的10％，履约保证金为现金支票、转帐或银行保函形式提交。

	24
	其它
	1.投标人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.投标人应保证所提交给招标人的资料和数据是真实的。

3.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都做出实质性响应均属于投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

4.招标人不接受非正式投标人的查询和投标，也不对不接纳的原因做出解释。


二、开标、评标原则

1、评标委员会
1.1招标人应按相关规定组成评标委员会，根据招标文件公布的标准和要求进行评审。
1.2评标委员会负责资格审查及综合评分工作，并编制相应资格审查报告和评标报告。
2、资格审查

2.1 检查并记录各投标人提交的投标文件密封情况。发现密封被破坏的，应立即停止评审；全部投标文件密封情况均良好时，方可进入下一步评审。

2.2评标委员会按招标文件附件一《资格审查表》所规定的评审标准对各投标人进行资格审查，认定其是否符合招标公告载明的投标人合格条件。 
2.3 汇总资格审查情况，确定通过资格审查的投标人名单。经资格审查合格的投标人，方可进入下一阶段的综合评审。
2.4 编写资格审查报告。

3、综合评审

3.1评标委员会按招标文件附件二《综合评分表》所规定的评审标准对通过资格审查的投标人进行综合评审，具体评审程序如下：
（1）评标委员会根据各投标人提交的投标文件，按照《综合评分表》标准首先对投标人的商务部分、技术部分、投标报价等因素进行评审；
（2）计算通过资格审查的投标人总得分。投标人综合得分=商务部分得分+技术部分得分+投标报价得分。
（3）评标委员会按通过资格审查的投标人的综合得分由高到低进行排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。投标人的综合得分均按各评委评分的算术平均分计算（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）；综合得分相同的，报价低的排先。综合得分和报价均相同的，由评标委员会确定排序的先后。如中标候选人不足3家，则招标失败，招标人依法重新招标。
3.2如出现中标人放弃中标资格、或无正当理由不与招标人签订服务合同的、或在签订服务合同时向招标人提出附加条件或者更改实质性内容的、或因不可抗力提出不能履行合同，招标人有权取消其中标资格，并有权从排名第二、第三的中标候选人依次递补。

三、投标文件编制
1、各正式投标人须提交以下盖单位公章的文件：

（1）法定代表人证明书（按格式1填写）；

（2）法定代表人授权委托书（按格式2填写）；

（3）投标人营业执照（复印件加盖投标人公章）；
（4）申请人声明（按招标公告格式填写，加盖投标人公章）；

（5）投标函（按格式3填写）；

（6）投标人综合实力情况（具体由投标人结合综合评审表评分标准自行考虑，按同类业绩情况按格式4填写）；

（7）原厂授权证明书（如有，格式自拟）

（8）项目团队配备情况（具体由投标人结合综合评审表评分标准自行考虑，按格式5填写并提供相应证明材料）；
（9）技术参数响应表（按格式6填报）；

（10）技术及售后方案（具体由投标人结合招标人技术需求、项目特点、服务合同及综合评分表等自行编制）；

（11）投标报价一览表（按格式7填报）；

（12）投标报价明细表（按格式8填报）

（13）质量保证承诺书与售后服务承诺（按格式10）

（14）进度计划一览表（按格式11）

（15）对项目的理解以及对现状的熟悉程度（具体由投标人结合综合评审表评分标准自行编制，格式自拟）

（16）投标人认为需要补充的其它可以证明自身实力及能力的文件（如有）。

2、上述资料（电子文件除外）原则上采用A4规格，并装订成册后密封包装，包装袋（盒）封面标记注明“项目名称、投标人单位名称”，封口处须加盖公章，份数为一份正本、肆份副本，原件备查。如果因投标人未按以上提交要求加写标记和密封，招标人对误投或资料提前泄露概不负责，各投标人必须保证所提交资格文件的真实性，如有弄虚作假，取消其报名和投标资格。

3、本项目不接受邮寄、电子邮件、传真形式递交的投标文件。投标人须派其合法的授权人在投标文件递交截止时间之前将投标文件送达招标代理机构并签字确认，投标人须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

4、招标人仅接收成功登记并购买招标文件的申请人的投标文件。
5、投标人必须确保所提供的资料的真实性。如被查实提供虚假的证明材料，经招标人及其组织的评标委员会确认后，将取消该投标人在其本项目的投标资格，同时上报上级主管部门或监督管理机构将对该投标人给予行政处罚并通报。 
四、投标文件的递交及截止时间

1、投标人应按照招标人的包装要求、时间及地点递交投标文件，招标人有权拒绝接收逾期递交或未按要求包装的投标文件；已递交的投标文件，招标人不予退回。

2、招标人有权在提交投标文件截止时间的24小时之前以修改补充通知的方式,酌情延长提交投标文件的截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标文件递补交的截止时间，均以延长后新的报价截止时间为准；

3、本投标文件的有效期为90日历天(从投标文件递交截止之日起计)；此期间，所有的投标文件均保持有效。中标人的投标文件有效期将顺延至战略协议期结束。
五、投标文件的更改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。送交投标文件在截止日期以后，投标文件不得更改或撤回。

2、投标人对投标文件的补充、修改，应按招标文件上述规定进行密封和标识，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
3、在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
六、招标文件的澄清

1、在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
2、在评审过程中，评标委员会可以书面形式，公开要求所有投标人对须提供书面资料中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于投标文件的组成部分。整个澄清和说明的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

3、评标委员会对须投标人提供书面的资料原件核对情况有疑问或资料复印件模糊无法辨认的，可以书面要求重新递交原件复核，投标人应按时提交原件，否则视为未提交原件。

4、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在招标文件约定的时间内提出，否则由此引起的风险由投标人自己承担。投标人应认真阅读招标文件，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，该投标文件将被拒绝。
5、无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出的修改，招标人都将于投标截止时间24小时前以书面文件形式予以答复。
6、招标文件的修改或补充将以电子邮件或传真方式答疑投标人收到答疑后需书面确认并邮件发送招标代理。，招标文件的修改或补充的内容作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人双方均具有约束作用。
7、当招标文件、招标文件的修改或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后时间发出的书面文件为准。
8、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或补充等内容进行研究，招标人有权酌情延长提交投标文件的截止时间。

七、接受和拒绝接受投标的权力

在中标通知发出之前的任何时候，招标人有权接受或拒绝任何投标，有权宣布投标无效或拒绝所有投标，有权拒绝报价最低或其它任何报价的投标文件，并对由此而引起的投标人的影响不承担责任，也不解释原因。

八、中标通知

评标结束后，招标人向中标人发出中标通知，确认其投标已被接受。中标人的所有澄清资料及双方其它来往的书面文件将作为合同文件的组成部分。

九、服务合同的签署

1、投标人原则上应在招标人发出中标通知书后15天内，按招标文件附件三所规定的版本与招标人签订服务合同，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

2、投标人应仔细研究服务合同中的各项条款，中标通知书发出后，招标人和中标入库单位将据此签订服务合同，但招标人有权将投标人的投标承诺相关内容在服务合同中加以补充。

3、招标人发出中标通知后，中标人如提出超出本招标文件规定条款及投标说明以外的要求，或在本招标文件规定的时间内拒绝签订服务合同时，招标人有权取消其中标资格。

十、保密条款 

1、招标过程中，投标人对招标文件的所有内容有保密义务，不得将招标文件之内容向他人泄露，一旦发现，招标人有权取消其投标资格或视其投标文件为无效标书。

2、定标后，投标人无论中标与否，都不得泄露本次招投标及评标的相关文件。

3、若因投标人没有遵循保密要求而引起招标人损失的，招标人有权向招标人要求索赔。

十一、其他
1、除本招标文件外，招标人在招标期间发出补遗漏书和其他正式有效函件，均是招标文件的有效组成部分。

2、投标人可在截止投标前就招标文件中发现的问题，以书面或电子邮件形式通知招标人修改。

3、本招标文件的各项条款是后续合同的重要组成部分，如无异议，即视为生效。

4、本招标文件解释权在招标人。

附件一：

资格审查表

	编号
	投标人名称

审查项目
	
	
	

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，申请人代表被授权有效；
	
	
	

	2
	申请人应是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；
	
	
	

	3
	投标人已按照招标文件格式提交投标函，且报价有效；
	
	
	

	4
	投标人具备投标人具有类似业绩，需提供合同关键页复印件。（类似业绩是指无线WIFI系统或安防监控系统工程专业项目）
	
	
	

	5
	分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权，需提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。
	
	
	

	6
	投标人须具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书三级或以上或者备案证明，或电子与智能化工程专业承包贰级或以上证书。
	
	
	

	7
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
	
	
	

	8
	投标报价没有低于企业成本（投标人的报价低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本，又不能合理说明或者不能提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人低于成本报价的）。
	
	
	

	9
	投标报价没有高于招标控制价。
	
	
	

	10
	投标响应中满足用户需求书中注“★”的条款。
	
	
	

	11
	关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。
	
	
	

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审
	
	
	


备注：1.“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2.满足上述情况的打“○”，不满足的打“×”。

3.经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按资格审查不合格处理。

4.表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5.若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                                                              日期：

附件二：

综合评分表

	序号
	内容
	评分标准

	1
	商务部分（15分）
	投标人综实力（3分）
	1、具有高新技术企业证书得1分，不提供不得分。

2、具有ISO9001质量认证证书得1分，不提供不得分。

3、具有安全生产许可证得1分，不提供不得分。

注：以上证件需提供复印件并加盖公章不提供不得分。

	2
	
	原厂授权证明（4分）
	提供所投主产品（包括无线设备和视频监控设备）项目授权书及原厂项目售后服务承诺书，每提供1个得1分，不提供不得分

	3
	
	同类项目业绩（6分）
	投标人具有无线WIFI系统或安防监控系统工程专业项目业绩,每提供一个得2分，最高得6分。

注：提供合同复印件作为评审依据，不提供不得分。

	4
	
	项目团队情况（2分）
	投标人项目团队的技术水平情况：

1、团队成员每有1名CCIE/HCIE认证工程师得0.5分，最高得0.5分。

2、团队成员每有1名PMP成员得0.5分，最高得0.5分。

3、团队成员每有1名计算机软考网络工程师中级证书得0.5分，最高得0.5分。

4、团队成员每有1名计算机软考信息安全工程师中级证书得0.5分，最高得0.5分。

注：本项最高得2分，需提供以上人员证书复印件（加盖公章），以及该人员的缴纳的近三个月内任意一个月社保证明（须由社保部门盖章确认）的复印件（加盖公章）作为评审依据，不提供不得分。

	5
	技术部分（35分）
	技术响应程度25分）
	一般技术参数响应程度（除带“★”、“▲”以外的内容）（5分）
	均能响应一般技术参数或优于一般技术参数要求的，得5分，每有一项出现响应负偏离扣0.5分，直至扣完为止。（投标人自行准备偏离表）

	
	
	
	重要技术参数响应程度（带 “▲”部分内容）（20分）
	均能响应 “▲”号技术参数或优于技术参数要求的，得20分，每有一项出现响应负偏离扣 1 分，直至扣完为止。

注：采购项目技术带 “▲”部分内容要求需要提供相关证明文件的，需按其要求提供方可得分，未提供或未按要求提供的则按响应负偏离进行扣分，直至扣完为止。

	6
	
	技术及售后方案（6分）
	根据各投标人针对本项目拟定的技术方案及售后方案（包括但不限于方案的合理性、实用性、可靠性、安全性、是否便于管理等方面）进行综合评分和评比：

经横向对比：优得6分，良得3分，中得2分，差得1分，未有相关内容得0分。

	7
	
	对项目的理解以及对现状的熟悉程度（4分）
	投标人对项目总体理解与认识最到位；对项目的重点和难点分析最精确；提出的解决措施最切实可行的得4分。

投标人对项目总体理解与认识一般；对项目的重点和难点分析较好，提出的解决措施较好得2分。

投标人对项目总体理解与认识较差；对项目的重点和难点分析较差，提出的解决措施较差得1分。

注：不提供方案不得分。

	8
	投标报价
（50分）
	取满足招标文件要求，最高限价的80%≤参与评标基准价计算的有效评标价≤招标人预算金额的100%，不在此范围内的有效评标价不参与评标基准价的计算，但仍参与评标价的得分计算。取参与评标基准价计算的有效评标价的平均值为基准价；若投标人的评标价均小于招标人预算金额的80%，则以招标人预算金额的80%为基准价。与基准价相同的评标价，其价格分为满分50分。投标人评标价每高于基准价1%，扣1 分，扣完为止。投标人评标价每低于基准价1%，扣0.5 分，扣完为止。


附件三：
广州大学城综合管沟WIFI建设

与视频监控系统更新项目
合同书

合同编号：_TZ-2021- _
甲方：广州大学城投资经营管理有限公司
乙方：
目  录
3

一、
项目概况

3

二、
合同范围及承包方式

4

三、
合同货物

6

四、
合同货期

6

五、
合同价款

8

六、
履约保证金

9

七、
组成合同的文件

9

八、
产品质量、技术标准要求：

11

九、
包装、运输与保管

11

十、
施工要求与配合

12

十一、
工厂监造和检验

13

十二、
工程进度与实施

16

十三、
开箱验收

17

十四、
安装

20

十五、
调试及验收

22

十六、
工程实施的双方责任

23

十七、
培训

23

十八、
技术文件

24

十九、
付款方式

25

二十、
保险

25

二十一、
安全文明施工

27

二十二、
质量保证及售后服务

29

二十三、
索赔

30

二十四、
违约和处罚

32

二十五、
合同变更

33

二十六、
设备缺陷的处理

33

二十七、
转让合同义务

33

二十八、
合同生效、失效和终止

34

二十九、
争议解决办法

34

三十、
其他



根据《中华人民共和国民法典》、乙方的《投标文件》及该项目的《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分，双方同意共同遵守。

1、 项目概况

1. 项目名称：广州大学城综合管沟WIFI建设与视频监控系统更新项目
2. 项目地点：广州市大学城
3. 资金来源：自筹资金。

2、 合同范围及承包方式

1. 本合同内容为：依据2021年安全生产风险点对综合管沟人员通讯及视频监控的有关要求，为解决综合管沟无法对外通讯，和无法及时监控管沟危险状况的问题，甲方拟建设综合管沟WIFI系统及更新视频监控系统，并在保证达到项目需求的条件下尽量降低费用。项目的工作范围及内容如下：
1) 无线WIFI覆盖部分
无线WIFI系统要求要满足地下管道全覆盖，可实现人员漫游，人员定位，可满足管廊内工作人员的通信需求。具体要求如下：
a) 具备基础的数据通信功能。
b) 具备人员定位功能。
c) 具备设备管理功能、安全管理功能。（见技术指标）。
2) 视频监控部分
要求更新原有的监控系统，基本实现对地下管廊的重要部分进行监控管理。具体要求如下：
a) 能实现自动监控功能，能监控设备的状态。
b) 可接入监控系统实现平台监控。
c) 布点较全面，覆盖管廊所有重要区域，基本实现管廊全覆盖。

3) 网络安全部分
要求WIFI网与视频监控网物理隔离，两个网络不能互通，并保证两个网络数据安全。具体需求如下：
a) WIFI网需接入互联网或办公网络，保证办公网络数据安全；
b) 视频监控网需预留接入生产网的接口；
c) 两个网络需实现物理隔离，保证生产网的绝对安全。

具体工作内容及技术参数详见《用户需求书》。
2. 承包方式：按综合单价包干的方式承包。综合单价及总价包括乙方按合同要求完成合同范围内全部工作所需的一切费用，并已包括充分考虑了施工场地现状、批次多少、批量多少、供货时间调整等可能影响合同造价的任何因素。除合同另有说明外，综合单价不得以任何方法调整或变更。
3、 合同主要货物

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程图纸量
	单价
	合价
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	不含税总价
	

	
	含税总价（含13%增值税）
	


备注：

（1） 以上供货数量为暂定数量，具体数量根据甲方实际需求和发出的通知进行调整，乙方应无条件服从，结算数量以甲乙双方共同验收合格并签字认可的实际供货数量为准。

（2） 乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同的要求。

4、 合同货期/工期
1. 交货/工期时间：项目总工期为自合同签订之日起90日历天，包含交货、施工及验收时间。所有工期均自中标通知书发出之日起计。甲方根据项目实施的实际情况和要求保留对交货、施工及验收时间调整的权力，乙方应无条件服从配合并按甲方调整相关执行计划。设备到货时间如有调整，由甲方提前通知乙方。

2. 所有设备乙方按要求运至甲方指定地点，包含卸车、安装、调试、验收等。乙方于规定的交货期前7天将到货名称、型号、数量、包装件数、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。在货物装运完成后24小时内以传真（或其他甲方认可的方式）通知甲方货运单号、货物名称、型号、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和启动日期。

5、 合同价款

1. 本合同以人民币为报价和结算货币，除非甲方和乙方双方另有约定。

2. 本合同总价为（大写）人民币  佰  拾万元整（￥：.00元）。其中：

各项产品综合单价：详见“附件1：货物清单及报价一览表”

3. 上述合同价款包括但不限于以下费用：

（1） 包括按要求完成本合同所需的运至交货地的货物功能及深化设计、制造、出厂验收、供货、包装运输至安装现场（含装卸）、保险、开箱检验、随机附件（专用工器具和消耗件）、安装施工辅材（含接线盒、水晶头、螺栓等一切安装所需的配件）、技术支持（包括出厂合格证等技术资料及图纸的提供）、现场安装就位及调试服务（含光缆及所有的电气线缆（网线、电源线、信号线）铺设等）、性能测试、负荷试运行、竣工验收服务、培训服务、质保期内维修和设备零部件更换服务、售后服务、利润和税金（包括关税、增值税专用发票），以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。

（2） 乙方应充分考虑施工场地现状、批次多少、批量多少、供货时间调整等可能造成的影响，乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同的要求，合同综合单价和总价包括合同实施过程中不可预见的全部费用。

（3） 国家及地方规定的任何收费（包括但不限于登记费、手续费）、税金、不可预见费、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用；办理相关手续、抽样检测、特种设备检测（如有）及其他完成本合同工作所需的一切费用。

（4） 如涉及进口产品，合同价还应包括中国国外直接进口的（非中国国内采购的）物料在中国的海关进口税、增值税、消费税、营业税、企业所得税及其他中国法律法规规定的税项。乙方还应负责办理中国国外货物进口的许可证申请及海关进口清关及商检手续及费用，甲方提供协助，但此协助不降低乙方的责任，乙方应预先向甲方提供必需的资料文件，并承担提货的费用。

（5） 因项目现场运输、吊装等条件变化，乙方须调整设备交货方式（整体、模块、散件等）而发生的一切费用。

（6） 乙方为甲方参加在乙方或设备制造商所在地的培训、生产监造、出厂测试等提供食宿、工作、交通等提供便利条件（次数不超过3次、每次不超过3人），其费用由甲方自理。

（7） 若不能满足本项目竣工验收标准，甲方有权要求乙方整改直至满足验收要求，由此发生的费用。

（8） 为配合本项目通讯、电气、安防监控等专业施工而发生的一切费用。

（9） 除合同另有说明外，合同综合单价不得以任何方式变更或调整。本合同执行期间合同综合单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。乙方已对现场状况作出了解，乙方的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状实现合同目的所需的全部费用，且不论所供设备是否属于收费产品，乙方均应向甲方提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为乙方单方面作出的让利，费用不另行增加。

4. 上述合同总价为暂定总价，合同结算总价以甲方或甲方指定的第三方审核确认的结算数量按照综合包干单价计算，并以甲方最终审核确认为准。

6、 履约保证金

1. 乙方应在合同签订后 10 个工作日内向甲方提交合同履约保证金，履约保证金金额为合同总价的10％，人民币（大写） 拾 万  仟元整（¥.00），履约保证金为现金支票、转帐或银行保函形式提交。该保函须为不可撤销的无条件、见索即付的银行保函，该保函的有效期限为自保函签发之日至合同约定货物的供应、安装调试、负荷试运行完成并经质量验收合格后第30天届满，以保证供方将正确地履行本合同。

2. 如乙方迟延向甲方提交履约保证金，则每迟延一（1）天，乙方应按合同总价的万分之三向甲方支付违约金；乙方迟延超过三十（30）天的，则甲方有权解除本合同并要求乙方按照合同总价的5%赔偿乙方，如因此给甲方造成损失的，乙方还应配成甲方的全部损失。

3. 若交货时间及工期是因合同文件允许的延长期的原因而延长，则乙方须自费将该履约保函之有效期相应延长。如果由于乙方原因导致本合同履约时间延误，则乙方应相应延长履约保函的有效期。如保函有效期未能相应延长，则甲方有权暂停一切费用的支付。

4. 履约保函应在货物安装调试完毕、负荷试运行完成、整体质量验收合格并取得质量验收合格证书30日后办理退还手续。

5. 在乙方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，甲方有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失或支付违约金。甲方通过履约保函进行追索不影响甲方根据法律法规的相关规定继续向乙方索赔。

7、 组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如文件存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

1. 本合同履行期间甲方与乙方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2. 本合同书及附件；

3. 中标通知书；

4. 招标文件及其附件、函件（含补遗书、招标文件澄清、答疑会纪要等）；

5. 投标书及其附件、函件（含投标文件澄清等）；

6. 合同标的的技术标准及规范；

7. 甲方针对本项目建设管理的各项制度、规定；

8. 其他作为本合同不可或缺的资料或文件。 双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时，应以最新签订的为准；不同顺序的文件发生矛盾或产生不一致时，顺序在前的文件具有优先权；当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优先适用对甲方有利的解释，并先行遵照执行。对存有的争议，在不影响工程正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决，双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

8、 产品质量、技术标准要求：

1. 乙方须提供原制造商制造的全新的合格货物（含零部件、配件等），整机无污染、无侵权行为、表面无划伤、无碰撞痕迹、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 乙方在此向甲方保证所供货物是原厂商未启封全新包装，未使用过的、质量优良的、设计无缺陷的并且必须符合国家检测标准，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并具有有关质检部门出具的产品检验合格证明和出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。在甲方收货时，按以上标准进行现场初步验收。

3. 设备外壳应附有原厂标志牌，标注有关厂家名称、设备类型、机组编号、制造日期及其他有关技术数据。

4. 货物质量出现问题，在质保期内，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5. 合同项下的设备在正常操作情况下，在现场现有条件下，在合同约定的产品使用寿命内出现的因乙方的设计、材料选用及制造工艺产生的缺陷，乙方应负责在30天内无偿修正，否则由此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。

6. 乙方要确保设备的稳定运行，造成损失的，乙方应承担赔偿责任，但不影响乙方在合同项下的售后及维修义务。

7. 如果甲方在各种检测、测试、验收和使用过程中，发现设备的质量不能达到合同文件规定的有关要求的，乙方应免费进行整改，直至符合合同约定的标准，甲方可提取合同质量保证金，并向乙方进行索赔。

8. 甲方有权于合同期内聘请第三方独立机构对乙方供货的设备进行现场测试。测试合格，检验费用由甲方支付，若测试不合格，则检验费用由乙方支付。

9. 货物必须符合或优于国家、地方、行业最新颁布的质量标准和环保标准，以及本项目招标文件和乙方投标文件中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项质量要求和技术指标与产品订货时乙方已向甲方明确的产品制造厂家提供的产品标准（该标准不得低于同类产品的行业标准）。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用和国家标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威标准和规范的有关条文或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

10. 未尽事宜，应按国家或广州市有关标准、规范执行。若标准之间出现差异，须遵循最严格的标准执行，且供方不得因此提出任何增加费用或延长工期等要求。

9、 包装、运输与保管

1. 所供货物必须由乙方妥善包装，使之完好安全到达安装现场，包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；货物内外包装不回收。包装应采取防潮、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及运输。任何由于包装不妥善所致之任何损失均由乙方负担。货到现场移交后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，费用由乙方负担。

2. 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

3. 在货物抵达交货目的地后，双方就货物进行开箱验收，并签署到货验收记录。乙方同时需向甲方提供所有部件的原厂证明。如果发现货物有与合同不符的，甲方有权拒收货物，因此造成甲方损失的，甲方可向乙方索赔。

4. 从开始交货到开箱验收结束的整个工程期间，乙方自行负责必要的库房存放合同货物并实施的措施做好货物仓储和施工现场的保管工作。

5. 乙方可根据现场实际条件，选择冷却塔设备的现场拼装或整体吊装。无论哪种方式乙方都必须将设备安装就位于冷却塔基础上。

10、 施工要求与配合

1. 乙方在设备安装之前，必须对设备安装处的基础尺寸、设备的安装方式进行检查。由于乙方变动安装条件(需经甲方书面同意)导致设备与施工图纸不符引起的费用和损失由乙方承担。

2. 乙方须按照规定的时间将满足施工所需的技术资料提供给甲方，并对合同范围内的安装所需的图纸进行设计。

3. 乙方在收到中标通知书后的三天内须指定一名项目负责人负责与甲方联络，对生产进度、交货计划、现场施工配合及现场安装的准备等工作进行组织和协调。乙方须将该项目负责人的资质和工作简历提供甲方确认。

4. 在合同生效后，乙方应配合甲方进行在执行合同过程中与土建的接口标准及其他设备配合等方面的技术协调，并对工作作适当安排。所有安排必须取得甲方的书面同意。如果发生争议，应由甲方裁决，各方都应遵守，并不得借此要求增加费用或延长工期。乙方应承担全部义务和责任，以完成甲方安排或指示的所有工作。

5. 乙方在发货前7天，须将拟发货设备的品种、数量、预计到货时间、安装地点等情况书面通知甲方，以便甲方安排对设备的检查和初步验收工作，设备运抵现场直至设备初步验收期间合同设备的仓储和保管由乙方负责。

6. 乙方应对本合同所有的设备进行安装，负责设备的调试和试运行，参与设备验收。

7. 甲方为乙方进场施工提供可能的协助。

11、 工厂监造和检验（如有）
合同项下乙方提供的所有货物必须按合同规定进行检验、调试、测试、验收等程序。合同货物只有通过该验收程序且达到合同规定的验收标准方能被甲方接受。乙方不得以任何借口减少验收项目和内容，也不减轻或减少乙方对设备所负的责任。所有货物的调试、测试和验收都应提交合乎要求的报告，报告的主要内容应包括测试项目、测试目的、工作人员姓名、测试仪器和校准报告、测试方法、进度、实测数据、结论等。如无特别说明，乙方应在测试完成后10天内向甲方提交经认可的书面测试报告一式 3 份。

1. 工厂监造

（1） 在整个制造过程中,甲方有权随时自费派监造人员到乙方工厂或其分包商工厂监督合同货物制造以肯定货物制造过程符合合同规范要求,在乙方工厂的上班时间里监造人员应可不受限制地接近合同货物。

（2） 甲方有权要求乙方在合同生效后20日内向甲方提交所有合同货物制造过程的时间表，以便甲方制定派遣监造人员的计划。

（3） 甲方在制造厂的监造和工厂检验并不因此而解除乙方执行合同所承担的任何责任，也不作为甲方收货或进行最终验收。

2. 出厂测试

（1） 乙方对所有技术要求文件规定的货物在出厂装箱前必须进行出厂测试，并应将所有的试验方案、计划、试验报告和试验记录提交甲方确认。

（2） 甲方有权派代表在场参加和见证出厂测试，试验标准见技术要求文件。甲方代表参加出厂测试的食宿、交通等费用由甲方自理。

（3） 出厂测试包括设备的组装、类型测试和常规测试，当乙方认为乙方原来的类型试验符合技术要求文件规定的类型测试的要求，应将类型测试证书提交甲方审查。任何提交的类型测试证书的启用时间不得超过5年。根据甲方评定，甲方可要求重新进行类型测试的部分或全部。

（4） 乙方应在出厂测试前一个月将试验方案和程序以及试验的时间计划提交给甲方。

（5） 甲方须在收到乙方通知后 14 天内，将参加出厂测试的甲方代表名单通知乙方。

（6） 因乙方过失造成甲方代表未能参加出厂测试，则甲方有权要求在甲方在场情况下重作试验。重作试验所产生的一切费用概由乙方承担。

（7） 所有未通过出厂测试的货物不得装箱发运，乙方须采取必要措施排除缺陷，并再次进行出厂测试，由此产生的一切费用概由乙方承担。

（8） 甲方代表参加的出厂测试不取代在工地进行的检验及试验，且不以任何形式解除乙方对本合同应承担的义务。

12、 工程进度与实施
1. 乙方在合同签订后7天内应编制一份详细的供货计划表由甲方核准。该计划表包括设备及主要部件的设计、制造、检验和装运、安装、调试等有关重大步骤和事件的时间和地点，以及乙方提交资料的时间、地点和方式。该计划表必须满足设计、安装、调试等实施工作的进展要求。

2. 乙方在合同签订后7天内，将详细设计图纸资料(含设备与基础的连接的初步设计详图、交接面设计)提交给甲方。只有被甲方批准的图纸及有关文件才可用于实施，甲方的审核和确认不解除乙方执行合同规定所承担任何责任。在实施过程中如有必要修改，需取得甲方批准，并不得以此为由要求调整合同价。

3. 如果乙方提交的资料文件发生短缺、损失或损坏，乙方应在收到甲方通知后一周内补齐这部分文件。由此而引起的制造、供货、安装或调试的延误和所造成的损失，乙方应负全部责任。

4. 乙方应在发货前7天书面通知甲方，按甲方要求的品种和数量将货物送到指定的安装现场，并进行开箱验收。

5. 乙方必须在中标通知书发出的20天内，向甲方提交详细的安装计划和进场安装的技术人员名单。到货的同时，进场安装的技术人员必须到达安装现场。乙方应向甲方提供派驻现场技术人员的资质和工作简历资料，现场技术人员的素质和数量必须与投标文件相符。

6. 在设备安装、调试及试运行期间，乙方必须委派下列人员进入现场：

a．驻现场人员，负责与甲方联系有关工作；

b．现场设备安装人员；

c．指导设备安装人员；

d．调试和试运行人员。

上述a、c、d三项人员必须具有安装和调试同类设备五年以上工作经验的工程师，甲方认为不合格的有权要求更换；在没有得到甲方允许前，乙方不能更换或撤走任何一名人员。上述人员费用已包括在合同总价内。

7. 乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查和监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施追加合同价款，因乙方责任导致进度滞后影响工程进度时，乙方承担因此造成的经济损失。

8. 开工及延迟开工，甲方在开工前7日向乙方发出开工通知。乙方应当按照开工通知约定的日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于开工通知约定的开工日期前5 日，以书面形式向甲方提出延期开工的请求和理由，甲方应在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内没有答复的，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在约定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

9. 暂停施工，甲方认为确有必要暂停施工的，应以书面形式或口头形式要求乙方暂停施工，如是口头通知，应在提出要求后48小时内予以书面确认。乙方应在接到通知后按照甲方要求暂停施工，并妥善保护已完成工程。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的费用，赔偿乙方由此造成的损失，并相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，且工期不予顺延。

10. 乙方必须按照协议书约定的合同工期或甲方批准顺延的工期竣工。因乙方原因不能按照协议书中约定的合同工期或甲方批准顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

11. 工期延误的原因及其处理：

（1） 非乙方原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成乙方的原定工期计划延误：

A、不可抗力；

B、工程设计有重大变更；

C、甲方因施工安装地延期交付使用或通知延期交货；

非因乙方原因造成关键节点工期延误的，一次性延误4日以内(含4天)的，工期不予顺延，由乙方采取措施自行消化，一次性延误5-9日的，工期可顺延5日，应采取措施在下一个节点工期内消化；一次性延误10日或10日以上的，工期可顺延10日，但乙方必须在总工期内采取措施消化被延误工期(此延误发生在最后一个节点工期内除外)。一次性延误工期超过20天，工期可以顺延。

除上述原因之外，其他所有工期延误均视为乙方原因造成的延误。

（2） 因乙方原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。乙方还应当按照合同约定承担违约责任。

（3） 对于非因乙方原因发生的工期延误，乙方应当在工期延误发生后3天内(含3天)就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出书面报告，逾期不报告，甲方不予确认；甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

12. 乙方必须确保其提供设备的质量满足合同的要求，保证合同设备在货到现场后按合同要求的时间要求内安装调试完毕。

13. 乙方应按照培训计划的要求，派出经验丰富的授课人员对甲方的维修、操作等有关人员进行工厂培训和现场培训，保证甲方的有关人员在验收前掌握相关设备和系统的操作、维护等技能。

13、 开箱验收

1. 合同设备及材料在甲方指定的地点卸车后2天内，由甲乙双方及监理单（如有）共同根据国家有关规定的质量标准、招标文件、合同及中标厂商提供的技术资料、外观等方面的规定按合同设备清单和装箱单对到货物品的件数、外形尺寸、重量、包装情况、和产品合格证明、运输保险单等文件资料进行初步的检查，进口货物还应提供原产地证明、海关清关文件等资料，由甲乙双方代表和监理单位签署开箱验收单。

2. 乙方应免费委派人员参加工地开箱检验，查对设备零部件，如有缺、漏件，乙方负责根据开箱后确认签字的缺件报告进行相应的补发工作。

3. 若开箱检验发现短缺,破损或与合同规定的数量,型号及外形不符,则甲乙双方应在开箱验收单上作记录。该开箱验收单可作为甲方向乙方索赔的有效文件。

4. 若开箱检验发生因乙方过失引起的修理,更换或补充而致使规定的时间表延迟, 则甲方有权根据合同相关要求向乙方索赔。

5. 乙方在收到甲方索赔要求后的 30 天内或是双方同意的合理时间内,须对索赔货物进行修理,更换或补充,并按合同条款的相应规定处理。

6. 开箱检验并不解除合同项下乙方义务。

7. 参加开箱检验的乙方代表的所有费用,一概由乙方自理。

14、 安装

1. 乙方负责本合同项下冷却塔设备的安装工作，乙方交货期限为按合同要求的时间要求内交货完毕到工地并全部完成安装调试具备交付使用条件。

2. 乙方应按约定完成工作项目,解决技术问题,保证服务质量；严格按国家及行业技术规范和要求进行施工，保证施工质量。安装必须由合格的安装工人按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同所述设备的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的设备，确保其通过合同的验收，如果安装工程对施工人员有资质要求的，乙方应保证施工人员符合相应的资质要求。除非甲方另有通知，乙方应按照合同的技术要求以及甲方认可的进度计划，派出足够的具备相关的专业知识及技术水平的专业人员进行现场安装和调试工作。

3. 对于乙方负责设备安装施工的，在整个工程建设过程中，未经甲方同意乙方不得交由第三方进行设备安装与施工。

4. 若乙方不具有安装项目相应专业工程承建资质，则乙方必须将供货范围内的安装项目委托具有电子与智能化工程承建资质的单位实施，并应征得甲方同意。乙方应按要求，向甲方提供安装项目承建单位的一切资料。但仍由乙方进行统一管理，不免除乙方的任何责任和义务。

5. 乙方在任何有关工程开始前，须根据招标图纸和工程规范编制设计及施工详图、深化详图等图纸，并提交甲方审批，所有施工图纸都应得到甲方确认盖章。

6. 如涉及预埋施工处理的，由乙方在合同签订后14个工作日内向甲方提供相关预埋资料和所有需预埋与混凝土结构的地脚螺栓、预埋钢板、预埋管段等部件。

7. 乙方除提供工程规范要求的资料外，另须提供以下资料包括但不限于：

a.本合同所需的一切电子与智能化工程配合之要求。

b.有关梁和架构上的荷载资料（如有）。

c.开关、光缆、线路及设备等所需的一切开孔的位置资料。

d.其他相关资料。

8. 执行甲方施工现场一切管理制度和要求（包括保卫施工、文明施工），承担自身一切施工安全责任。

9. 承担施工水费、电费（挂表计量）和接口以下部分管线接驳。

10. 乙方承担已完成但未交验工程的成品保护。

11. 按甲方管理相关要求，负责施工现场的清洁卫生。

12. 除本工程规范及图纸所述外，整项工程必须符合现行的国家规范、行业 标准、备案的企业标准以及其它一切有关政府部门的规定和守则。若合同规范与国家现行规范有矛盾时，则以国家现行规范为准。若规范和图纸及其他文件内容 不一致时，则应采取较严格的标准执行。

13. 本合同工程及任何部分必须得到充分的质量保证，避免任何因物料、工艺制作之错漏导致的缺陷或错误。

14. 乙方应按甲方及政府有关部门的要求，无偿为本合同设备、安装工程进行测试，测试须在甲方监督下进行。

15. 乙方在安装过程中应严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，乙方人员的人身安全保障及工伤损害赔偿、对第三方的侵权等责任均由乙方独立承担。施工期间，应遵照甲方的安全管理制度，服从现场安全员的管理。由于乙方安全措施不力造成安全事故和因此发生的费用、损失、赔偿等，均由乙方承担责任。

16. 乙方在实施本项目工程时，应在安装过程中对所涉及的其它相关设备设施合理保护，不得造成设备设施损坏或在本工程完工后对设备设施的功能造成影响，否则，乙方应承担全部赔偿责任。

17. 工程竣工后，乙方应移走一切临时施工机械、施工剩余物料、清理垃圾，并为甲方修复施工期内由于本工程而导致对建筑物结构或设备造成的任何损坏，或向甲方做出有关赔偿。乙方应负责自费修复因本工程对甲方或其他专业承包商的工程造成的任何结构上或表面上的损坏，修复工作应按照甲方提出的要求进行。

18. 在安装和调试过程中，乙方必须负责：

(1) 检查产品和提供的图纸是否有出入，发现问题将及时和甲方沟通，及时解决，否则出现问题由乙方负责。

(2) 须严格按照安装图纸和技术要求委派有经验的技术人员进行设备的安装，而且提供详细的相关资料及说明。对于部分需要采用特殊安装方法进行的安装工作，须进行详尽的指导和介绍，确保安装能以适当和有效的方法进行。

(3) 对所提供的设备进行调试及操作试验，以表明设备安装符合技术要求。

(4) 在安装和调试过程中应接受甲方合理的意见和要求，并保证甲方的工程进度。

(5) 乙方必须按照要求参加本项目的现场工程会议，与甲方及相关承包商讨论解决有关设备的安装、调试和试运行的所有问题。当乙方提供的所有设备正确安装就位，完全符合设计要求和合同规定要求后，乙方应书面通知甲方。

(6) 检查产品和提供的图纸是否有出入，发现问题将及时和甲方沟通，及时解决，否则出现问题由乙方负责。

(7) 须严格按照安装图纸和技术要求委派有经验的技术人员进行设备的安装，而且提供详细的相关资料及说明。对于部分需要采用特殊安装方法进行的安装工作，须进行详尽的指导和介绍，确保安装能以适当和有效的方法进行。

(8) 对所提供的设备进行调试及操作试验，以表明设备安装符合技术要求。

(9) 在安装和调试过程中应接受甲方合理的意见和要求，并保证甲方的工程进度。

(10) 乙方必须按照要求参加本项目的现场工程会议，与甲方及相关承包商讨论解决有关设备的安装、调试和试运行的所有问题。当乙方提供的所有设备正确安装就位，完全符合设计要求和合同规定要求后，乙方应书面通知甲方。

15、 调试及验收

1. 按国家有关规定、厂家产品质量标准以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；产品质量达到设计要求，设备性能各项指标符合技术参数。甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

2. 验收方法：货物验收分到货验收（即开箱验收）、安装验收、质量和性能验收。

3. 到货验收：货物按合同要求送至现场，双方进行开箱验收，签署到货验收合格证书。

4. 货物及配套安装完成，具备调试、试运行条件，双方进行安装验收，签署安装验收合格证书。

5. 质量和性能验收：在货物完成安装调试完毕，通过试运行21日历天后进行质量和性能验收。

(1) 乙方应提供货物安装后在现场的调试检测技术方案，并提供相关现场测试验收表格。

(2) 调试包含单机调试与系统调试，所有货物安装后，有关调试、性能测试、试运行应按照合同技术要求文件所规定的标准进行，以证明其适用性和保证值符合要求。所有测试所需的工具及仪器仪表由乙方负责准备。

(3) 调试试运行通过后21日历天内，甲、乙双方签署质量验收合格证书。如果试运行期间出现货物质量问题，则试运行期的结束时间应按照处理质量问题所耗费的时间顺延同样天数。

(4) 乙方所供货物安装调试、负荷试运行并经甲方、监理（如有）验收合格、质量验收合格证书签发之日为质量保证期开始之日。

6. 如果货物的任何部分未能通过技术要求文件规定的试验,该部分的试验根据甲方的要求可在合理的时间内按同样条件重复进行直至试验结果被接受,但甲方因重复试验所需的直接费用由乙方负责。

7. 如果重复试验仍不合格,则此不合格之货物应按相应合同条款的规定处理。

8. 乙方参加调试、试运行、性能测试和验收的所有费用已包括在合同价格中。

9. 乙方应派人员见证设备的各项测试；若乙方没有派人员参加，则视为认可测试过程及测试结果。

10. 对通过了检验，但需要整改的设备，乙方在完成整改后，才能要求甲方签署验收证书。

11. 设备在试运行过程中的整改工作，应在规定的时间内完成，不能影响验收的最终期限。如因乙方原因超出最终期限的，按合同规定，向甲方支付违约金。

12. 乙方向甲方提交安装验收申请15个工作日后，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装验收合格，但甲乙双方仍应按合同的约定进行试运行和性能验收。

13. 如货物经乙方两次维修和整改仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。造成甲方或终端用户损失的，乙方还应予以赔偿。
14. 如系统集成功能经乙方维修和整改（总时长不得超过30日历天）仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权聘请第三方机构进行维修期间维修费用由乙方承担，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。造成甲方或终端用户损失的，乙方还应予以赔偿。

16、 工程实施的双方责任

1. 甲方责任：

(1) 提供设备的安装现场。

(2) 及时提供甲方负责采购的所有材料（如有）。

(3) 设备调试时，提供调试所需要的工作环境条件，如照明、电源。

(4) 组织对项目进行各阶段验收。

(5) 在乙方全面履行合同的前提下按本合同约定按时付款。

(6) 应承担本合同约定的属于甲方的责任。

2. 乙方责任：

(1) 严格按照国家有关标准和本合同的技术规格组织生产，选用的元件器件、材料必须完全符合本合同的规定。

(2) 负责对有关图纸中设备安装处的电气线路、通信线路、设备的安装方式等进行检查和核对。

(3) 负责本合同项下设备的包装、运输(包括装卸)、到货验收前的仓储和保管。

(4) 负责按照甲方书面通知的时间、地点和数量交付设备。

(5) 负责本合同项下设备的安装和调试，以使设备达到其功能、性能等技术参数要求。

(6) 在安装调试及验收过程发现的货物规格或质量问题时，乙方应及时采取补救措施。

(7) 必须向甲方提供合同设备安装所需的辅助材料。

(8) 整个合同期间，乙方应接受甲方的统一管理的必要的监督检查。

(9) 在整个合同期间，如甲方派人前往厂检，乙方应给予配合，并有责任通报生产等甲方需了解的合理情况。

(10) 负责乙方为施工场地内的自有人员及第三者责任生命财产办理保险，支付保险费用。

(11) 乙方应承担本合同约定的属于乙方的责任。

17、 培训

1. 乙方的培训时间和次数应严格按照培训计划进行，培训的内容应满足用户需求书要求，包括理论培训和实际操作培训，所有培训的设施由乙方准备。

2. 乙方的培训应达到如下目的：甲方的受训人员经过培训后，必须能了解设备的基本结构、技术参数、性能，掌握安装后的调试和试验，掌握设备的日常操作、使用和维护方法。

18、 技术文件

1. 乙方按用户需求书要求提交所有技术文件，所提交的技术文件均应由甲方认可。乙方应对所提供的所有技术文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。

2. 乙方提供的技术文件包括但不限于满足货物安装使用和维护保养的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、说明、其他形式的文件资料。

3. 乙方不能按要求完整交付技术文件的，必须在规定时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

4. 技术文件应包含保证甲方能够正确进行使用、检查、测试、验收、维修保养的需要的所有内容。所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5. 所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

6. 性能验收合格后30个工作日内，乙方按甲方的合同结算管理规定提交结算资料并办理合同结算手续。

7. 到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

19、 付款方式

1. 预付款：合同签订后且乙方向甲方提交满足合同要求的履约保证金后，甲方在收到乙方申请与票据凭证资料并审核确认后10个工作日内支付合同总价的30％作为预付款。
2. 到货付款：所有货物到达现场并开箱验收合格后，甲方接到乙方申请与票据凭证资料并审核确认后10个工作日内，向乙方支付至合同总价的60%。
3. 安装调试付款：当货物及配套安装完成，安装调试验收合格，甲方接到乙方申请与票据凭证资料并审核确认后10个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的80%。

4. 整体项目调试、试运行付款：货物供应、现场安装调试、试运行通过，双方签署质量验收合格证书，且乙方完成甲方的人员培训工作、全部技术及档案资料移交甲方，乙方提供齐全的结算资料，且结算完成后10天内（验收不合格或未提供齐全的结算资料的除外），甲方接到乙方申请与票据凭证资料并审核确认后10个工作日内，甲方向乙方支付至该批货物结算总价的95%；

5. 结算总价余下的5%作为质量保证金，在质保期满（质保期从质量验收合格之日起计），乙方全面履行完质保期义务后如果没有质量问题，甲方接到乙方申请与票据凭证资料以后的10个工作日内，付清全部余款。

6. 甲方付款前乙方应开具相应金额增值税专用发票(含13%增值税)给甲方，否则，甲方有权拒绝支付任何款项，且无需承担任何责任。

7. 在乙方未按合同要求提供履约保证金前，甲方有权拒绝支付任何款项。

8. 不符合要求的工作不能收取费用。

9. 办理任何款项的支付，均由乙方提出书面的申请并附上满足合同支付条款的相关资料，按甲方审批支付流程办理款项支付。

20、 保险

乙方应自行购买下述保险：

1. 本合同下的一切货物、材料在制造、购置、运输、存放、交货、安装直至质量验收合格前所可能遭受的损失或毁坏购买的全面保险；

2. 乙方在现场为设备和材料进行安装、调试、测试验收和试运行等提供服务的设备、机械和工具的保险；

3. 乙方工人及雇员人身保险；

4. 第三者责任险。

相关保险费已经包括在合同价款内，甲方无需再行支付。如未能遵守上述要求，一切后果由乙方自费承担。

21、 安全文明施工

1. 安全施工与检查

(1) 安全施工措施

1.1. 乙方应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。在安装及施工过程中造成甲方、乙方自身或第三方人身或财产设备造成损失的，乙方应负责赔偿。

1.2. 乙方必须将投标时承诺的安全生产施工措施落实到位。必须落实的安全生产施工措施主要有：安全文明施工责任协议书；现场文明施工及成品保护措施；安装工程质量控制措施；安装工程安全保证措施。

(2) 安全防护

安全防护措施费用：本工程的安全防护措施费用包括但不限于以上安全施工措施、以下安全防护措施所列明的安全防护措施费用，所有安全防护措施费用已包含在合同价款之中。

(3) 安全防护措施

乙方采取严格的安全防护措施，在工程的安装、调试、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

A．全面关照所有留在现场的原有设备及在现场人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和甲方尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

B．在需要的时间和地点，根据甲方或者物管的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

C. 乙方应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康。

D. 工程竣工验收前，乙方应完成对施工场地的清理，经甲方相关部门检查合格后无条件保持完好地移交给甲方或校方。拒不清理的，甲方有权向暂停支付乙方的费用。

(1) 事故处理

(2) 因乙方责任过失造成安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予乙方处罚外，乙方还应负责赔偿甲方损失，并按照合同附件《外委工程项目安全文明施工责任协议书》承担违约责任。

(3) 乙方应保证甲方免于受到或承担应由乙方负责的因乙方现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实甲方因此遭受或发生了索赔、诉讼以及其他开支，乙方必须在接到甲方通知后二天内据实补偿甲方因此所受到的损失。

2. 文明施工与环境保护

(1) 乙方必须严格按照广州市的有关规定在施工组织设计中专章编制文明施工措施，将投标时承诺的文明施工措施落实到位。乙方必须落实的文明施工措施主要有：按广州市规定的时间不能进行规定项目的施工，施工的噪声不能超过广州市的有关规定。乙方不落实文明施工措施的，按照《外委工程项目安全文明施工责任协议书》承担违约责任。

(2) 对于乙方施工过程中造成的环境污染问题，经甲方指出后，乙方应立即采取整治措施，所采取的整治措施未有效消除污染的，甲方可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由乙方承担。

(3) 乙方进行工作时应严格遵守甲方及物管有关规章制度、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。乙方人员的人身安全保障及工伤损害赔偿等责任由乙方独立承担，因乙方责任而发生的乙方自身的损害由乙方负责，乙方责任造成甲方或第三方的人身及财产安全事故、设备损伤等均由乙方承担相应的恢复、赔偿等责任。

3. 乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。

22、 质量保证及售后服务

1. 乙方提供的设备均应为制造厂的原装产品。供货时，乙方必须向甲方提供货物原产地证明和质量证明书以及货物出厂的检验证书、主要零部件出厂所进行的出厂检验报告。

2. 乙方必须保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维护情况下，乙方必须对合同货物的正常使用给予不少于2年的质量保证期，此保证期从质量验收合格之日起计算。若制造商或乙方提供的质保期（服务期）高于上述约定的，按制造商或乙方所提供期限执行。质保期内出现质量问题，由乙方负责上门包修、包换、包退、包维护保养，并承担因此而产生的一切费用，若设备发生人为故障的，乙方应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。乙方保证对产品实行终身维修（在质保期满以后，甲方应按成本价支付维修配件费）。

3. 乙方必须具有相应的售后服务能力，在质保期内，乙方须有可随时上门进行维修及检测的工程师。

4. 质保期内，乙方应在收到甲方通知后1小时内予以答复，一般情况下接到报修通知后8小时内赶到现场 ，在甲方有要求时，乙方的技术人员必须在收到甲方通知后 3小时内到现场进行维修，相关的维修必须按甲方要求连续进行，直至故障完全修复至正常使用为止，否则，质保期顺延。当乙方未按上述规定时间到场的情况下，视为认可甲方处理，甲方有权委派他方处理，由此发生的费用从乙方质量保证金中扣除。若保证金不足以弥补甲方因此所遭受的实际损失的，甲方有权对乙方追偿。

5. 质保期内，乙方应免费提供技术支持，并免费提供设备正常使用下的维修及保养服务。该质保期内设备本身质量出现问题或由于设备质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方须及时给予免费维修或更换所需的所有零配件与产品。由此引起的施工费、人工费、材料费等一切费用由乙方负责。如有维修、则维修项目的质量保证期从维修项目维修完成并经验收合格后之日起重新计算。更换的部件或零配件须与产品原采用的部件或零配件的产地、型号规格相同，若无法达到上述要求，须事先征得甲方书面同意，方可使用替代品，替代品质量、性能不得低于原产品。

6. 在合同规定的质保期内，如果发现货物的质量和规格与合同规定不符，或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料等，甲方将有权要求有关部门进行检验，并可依据质量保证及保修条款向乙方索赔。

7. 在质保期结束前，乙方须与甲方代表对合同项下设备进行全面的检查，对任何缺陷由乙方负责修理。在修理之后，乙方须将缺陷原因、修理的内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等情况报告给甲方，报告须一式两份。

8. 乙方须提供满足质保期内正常运行的备品备件。

9. 质保中如需将零部件运输外地维修，运输费用由乙方支付。

23、 索赔

1. 如有质量问题，甲方有权向乙方提出索赔。

2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按下列一种或多种方式解决索赔事宜（根据甲方的选择）：

(1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将退货货款全额退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货而发生的费用、为追偿货款而发生的律师代理费、诉讼费等全部相关费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲方有权拒收货物或甲乙双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的全新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所遭受的一切损失。同时，相应延长被更换货物的质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在乙方收到索赔通知后10天内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从应付合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

4. 在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有理，均不能免除乙方按合同规定履行合同义务。乙方不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行。否则，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿由此导致的甲方的损失。

5. 乙方保证合同项下提供的所有货物及服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

24、 违约和处罚

1. 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物和接受服务，到期拒付货物和服务款项的，甲方向乙方偿付拒付货物和服务款总价30%的违约金。在乙方全面履行合同义务的前提下，因甲方的原因不能及时按合同约定向乙方付款，需提前3天与乙方协商，否则每逾期一天，应向乙方支付未付货款金额0.5‰的违约金，直至该款付清为止。

2. 乙方违约责任

(1) 乙方必须按合同约定的产品型号、规格、产地和品牌等配置符合质量标准的合格产品交货。如发现有不符合合同要求及质量标准的产品(零部件)，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，且不得作为完工期限顺延的理由。

(2) 因非甲方的原因导致乙方不能在合同规定的期限内交付合格的货物或在甲方准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期1天乙方应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的3‰的违约金；逾期交货超过10天，甲方有权单方解除、终止合同，另行确定供应商。甲方解除合同的，乙方则应按合同总价的百分之三十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息；甲方不解除合同的，自第11日，乙方每日向甲方支付合同金额的6‰作为违约金。乙方未经甲方同意擅自解除合同的，应向甲方退还已收取的款及另支付合同金额的30%作为违约金。

(3) 乙方必须严格按照国家有关技术规范和合同约定进行安装、调试，如有违反，乙方必须按照甲方要求限期整改，如乙方超过限期3天内(含3天)仍不整改，每拖延工期一天应向甲方偿付相应批次货物总价的3‰的违约金；延期超过10天的，甲方有权终止合同。自行或委托第三方完成安装调试，费用由乙方承担。如果甲方选择终止合同的，乙方应另付合同总价的百分之三十的赔偿金给甲方。

(4) 乙方必须在202年 月 日以前完成所有货物的安装就位，除前述规定的不可抗力因素以外，每延期一天应向甲方偿付货物总价的0.5‰的违约金。
(5) 货物未能一次性通过竣工验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起天内重新组织验收；经2次验收不合格的，甲方有权退货，甲方提出退货后一个月内，乙方应无条件退回已支付的退货货物的货款，如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

(6) 因乙方问题（包括产品本身、安装、调试质量问题等）造成任何人身、财产等损失的，由乙方全部承担。如由甲方先行承担的，可在承担之后，直接从应付给乙方的合同款中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

(7) 设备质保期内发现重大质量不合格问题(该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外)，乙方必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量标准，并按该不合格设备价格1%计算向甲方承担支付违约金的责任。

(8) 保修期内，乙方不履行保修义务，甲方有权要求乙方每次支付不超过合同总价1%的违约金，且甲方有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由乙方承担。

(9) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(10) 在任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任，乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方造成的损失。

(11) 甲方在书面确认发货日期前通知乙方延期交货，乙方不得收取因此增加的仓储等任何费用。

(12) 乙方发生本合同项下的违约事项，甲方有权在应付货款中扣除违约金，仍不足以弥补甲方损失的，乙方还应按甲方损失将尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

(13) 甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起 10 天内退回甲方已支付的价款。

（14）若合同货物某一项指标不满足合同要求的，则乙方应向甲方支付合同总价百分之一的违约金，如有不止一项不达标，则可累计违约金。

25、 合同变更

1. 在履行合同过程中，甲方根据工程的实际需要，对购买货物的数量和服务的内容作出相应的调整，乙方应予以接受。购买货物的数量和服务的内容作出调整时，将根据合同中该项货物的单价对合同总价进行调整。

2. 乙方根据实际情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后，方能继续下阶段工作。但乙方不得对投标文件中承诺提供的关键部件的品牌、规格、性能、产地提出变更。乙方提出变更时，变更货物的价格不得高于其投标文件中同类产品的价格。

3. 因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后7天内提出。

4. 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

5. 甲方在工程施工中途变更合同内容以致造成乙方损失的，乙方有权要求甲方进行补偿或赔偿。

26、 设备缺陷的处理

1. 甲方在现场发现设备缺陷后应以书面形式通知乙方现场代表，乙方现场代表应立即做出确认，并在 2 天内向甲方提交书面答复。乙方应在双方商定的时间内提出书面处理方案。如果未能在上述时间内提出书面处理方案，乙方应承担由此对甲方造成的一切损失。

2. 乙方有责任处理设备缺陷，并应在收到甲方通知后 5 天内处理完毕。若其未能在 5 天内处理完毕并且对工程进度造成延误，除非在征得甲方书面同意而予以延长外，乙方应按合同条款规定支付工期延误违约金。

3. 乙方若需委托甲方处理设备缺陷，则应在书面处理方案中注明。乙方应承担所有费用，包括但不限于人工费、机具费和材料费。乙方现场技术人员应在现场监督指导甲方的消除缺陷工作，并对设备消除缺陷质量负责。如果消除缺陷对本项目进度造成延误，甲方将按本合同的规定向乙方索赔。

4. 如乙方委托甲方进行设备消除缺陷后，双方应在书面处理方案签署确认意见(一式二份)，此确认意见双方各持一份，并将作为甲方向乙方收取设备消除缺陷费用的结算依据。设备消除缺陷的质量和时间也应在书面处理方案记录。

5. 乙方用于设备消除缺陷时间的确定应得到双方的认可。

6. 如因设备质量缺陷，经按本合同的规定修理、整改、更换后仍不能达到合同要求，甲方有权退货，乙方应退还其已收货款及相应利息并赔偿甲方因此而支付的全部直接费用。

27、 转让合同义务

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

28、 合同生效、失效和终止

1. 合同生效：本合同经双方法定代表或其授权代表签字并经双方盖章后生效。

2. 在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后7天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同和保留向乙方追索赔偿的权力：

（1）交货安装或通过验收交付使用时间违约或预期违约的；

（2）供货质量不能达到合同的约定及甲方的要求；

（3）售后服务达不到技术要求和供应商承诺的。

3. 一旦甲方根据相应条款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用。但是，乙方仍应继续履行合同中未终止的部分。

4. 如果由于人力不可抗拒的因素而造成工程终止，甲方应立即以书面形式向乙方通告。乙方在收到有关证明后，立即停止合同货物的制造或采购。对于在收到此证明前乙方所完成的内容，甲方应及时向乙方支付相应金额。双方办理结算手续后，合同即终止。

5. 因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此遭受的经济损失。

6. 如果甲方或乙方任一方严重违反合同条款，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

29、 争议解决办法

合同履行期间,若双方发生争议，可双方协商解决，协商或调解不成的，由甲方所在地法院诉讼解决。受理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

30、 其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份；自双方签字盖章之日起生效。

3. 下列附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件与本合同条款有冲突的，以本合同条款为准。

附件：1、货物清单及报价一览表

　　　2、外委工程项目安全文明施工责任协议书

　　　3、质量保证措施与售后服务承诺

4、进度计划一览表

5、技术文件

6、中标通知书

[image: image1][image: image2.jpg]




[image: image3.emf]

附件1：货物清单及报价一览表

附件2：
外委工程项目安全文明施工责任协议书
甲方：广州大学城投资经营管理有限公司
乙方：
搞好安全生产、文明施工，贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，是切实保障全体职工的生命安全，促进生产，提高安全生产管理水平，提高企业社会信誉和市场竞争力的重要工作，必须切实抓紧抓好。
  根据《建筑施工安全检查标准》和《广州市建设工程文明施工规范管理暂行规定》，为明确安全生产、文明施工管理工作的责任，经甲、乙双方协商，订立如下责任协议书未尽事宜参照国字标准执行：
    一、施工工程概况
  工程名称：广州保盈商业广场能源管理项目设备采购及相关服务
  工程地点：广州市黄埔区夏港街道广州保税区保盈大道以南
工程负责人（乙方）:
安全负责人（乙方）:
工程简介：本合同主要工作内容为广州保盈商业广场能源管理项目设备采购及相关服务相关工作。
施工期间：按合同约定货期执行。
二、双方责任：
甲方责任：
1、向乙方做好现场安全技术交底，配合乙方办理进场施工的手续，指导乙方办理相关的工作票证，并按票证的要求做好甲方应做的安全措施。
2、监督检查乙方办理施工手续，核对好施工位号，检查现场具备施工条件后才能允许开工。
3、对乙方不听从安排违章作业或没履行乙方义务的，有权进行扣罚处理。
4、督促落实乙方安全管理架构，审核乙方施工安全方案。
乙方责任：
1、进入工作范围，必须按国家有关规定，做好安全防范措施，接受甲方安全员进行的安全教育，并签名确认；乙方须按规定缴纳安全履约保证金每次按合同的10%（500—10000元），施工结束后无安全责任事故凭收据予以归还；
2、乙方对采用的技术、工艺、设备、材料，应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、设备、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任。
3、乙方必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用符合防治职业病要求的职业病防护用品。不得使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料的。
4、乙方与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
5、承担由于措施不当而发生员工确诊职业病的一切后果。
6、乙方在合同签订后，要编写施工安全方案，交给甲方审批，才可以办理进场施工手续。
7、项目施工前须办理施工申请。与大学城区公共生产运行相关联的工作每天进场必须通知甲方经批准后才可动工作业；
8、乙方必须遵守甲方的规章制度，按规定办理相关的票证。经现场工作人员许可后方可进行工作，任何人未经批准，严禁进入不涉及工作范围的区域，严禁乱动申请项目工作内容以外的一切设备；
9、进入岗位的人员要根据作业内容、场所穿戴好劳保用品，戴安全帽，工作区域内严禁吸烟，严禁拍照（隐蔽工程记录或工程竣工资料要求者除外）；
10、在工作范围内有涉及安全的，必须做好安全防范措施，并拉安全警戒线，张贴安全警示标志，注意周围人员及自身的安全；
11、严格遵守安全操作规范，临时用电要提前申请备案批准，临时用电设施（备）要符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）。所拉临时线要符合要求并装漏电保护装置，所使用的电动工具、电焊机符合安全要求，高空作业必须使用安全带，工作中应做到“三不伤害”；
12、需要动火的先办理动火许可证，并配置灭火器,做好安全隔离，经甲方批准后方可进行；
13、如改变工作计划，应及时与甲方负责人报告更改的工作内容；
14、在作业中，所有材料，包括木料、砂石、水泥及其它施工材料必须按指定场地存放；
15、凡是有扬尘的施工材料如水泥、石粉等，在存放过程必须用蓬布覆盖，防止扬尘对环境造成影响；
16、所有施工过程产生的固废不得随意倾倒，必须运往指定地点。
17、工作完毕，必须对现场即时进行清理，经甲方现场工作人员人确认无误后，方可离开。 
18、整个施工工作过程必须接受甲方的安全监督。
19、乙方应安排持有安全管理人员证人员作为现场安全管理，并在办理进场手续时在甲方备案。否则若发现现场没有安全管理人员监管，甲方有权进行200-1000元的扣罚，情节严重的，有权停工甚至作为施工方违约终止合同，造成的损失由施工方负责。
三、施工期间，如果甲方强令乙方违章施工而造成设备、人身事故或损失，由甲方负责。如果因乙方的过错造成甲方或第三方设备、人身事故或损失，由乙方负责损害赔偿和法律责任。
四、乙方接受甲方或甲方管理单位的安全施工教育，及甲方对乙方所进行的监督、管理、协调并不能减少乙方在本合同项下的责任和义务。
五、本协议一式柒份，经双方确认并签名盖章后生效，甲方保存五份，乙方保存贰份。
甲方：广州大学城投资经营管理有限公司    乙方：
委托代表人：                            委托代表人：
日期：2021年 月  日                     日期：2021年 月  日
附件3：质量保证承诺书与售后服务承诺
附件4：进度计划一览表（招标文件中提供）
附件5：技术文件
技术文件详细见《招标文件》及《投标文件》，如投标文件与招标文件不一致的，以甲方最终确认的技术文件为准。
附件6：中标通知书
附件四：

广州大学城综合管沟WIFI建设与视频监控系统更新项目
用户需求书

1、 项目名称： 广州大学城综合管沟WIFI建设与视频监控系统更新工程
2、 项目的必要性说明：
广州大学城综合管沟全长16公里,分布于大学城中环路以及中心大街北、中一路、中四路、中心大街南、中五路、中八路、北四路、东三路、西五路、南三路。其中中环路为三仓管沟，在小谷围岛中环路中央隔离绿化地下，沿中环路呈环状结构布局，全长10公里，管沟内宽7米，高2.8米，分强电仓、弱电仓和水管仓。
综合管沟的日常管理和维护主要依靠人工步行巡查为主，但由于管沟地形比较狭长，使得人工巡查比较耗工且效率低，而且现场环境经常会受气候变化的影响，如春夏交际比较潮湿，夏季高温，通风透气不足，手机及对讲系统信号不足等情况，也会不利于巡查值班人员的安全。同时仅投料口设置有视频摄像头，监视范围有局限性，无法较全面知晓沟内状况。
依据2021年安全生产风险点对综合管沟人员通讯及视频监控的有关要求，为解决综合管沟无法对外通讯，和无法及时监视管沟状况的问题，现建设综合管沟WIFI系统及更新视频监控系统，并在保证达到项目需求的条件下尽量降低费用，。
3、 项目的工作范围及内容
3.1项目目标
3.1.1无线WIFI覆盖部分
无线WIFI系统要求要满足地下管道全覆盖，可实现人员漫游，人员定位，可满足管廊内工作人员的通信需求。
具体要求如下：
1）具备基础的数据通信功能。
2）具备人员定位功能。
3）具备设备管理功能、安全管理功能。
3.1.2视频监控部分
要求更新原有的监控系统，基本实现对地下管廊的重要部分进行监控管理。
具体要求如下：
1）能实现自动监控功能，能监控设备的状态。
2）可接入监控系统实现平台监控。
3）布点较全面，覆盖管廊所有重要区域，基本实现管廊全覆盖。
3.1.3网络安全部分
要求WIFI网与视频监控网物理隔离，两个网络不能互通，并保证两个网络数据安全。
具体需求如下：
1）WIFI网需接入互联网或办公网络，保证办公网络数据安全；
2）视频监控网需预留接入生产网的接口；
3）两个网络需实现物理隔离，保证生产网的绝对安全。
3.2项目分项工作范围及内容
3.2.1基础网络建设
3.2.1.1光缆部分
综合管沟内分为中环10km和分支6km，每200米为一个仓。在综合管沟中环内敷设一根12芯光缆贯穿中环弱电仓作为汇聚网，并在中间选取6个汇聚节点，各个节点放置1个机箱，放置于原有PLC柜旁边。这6个汇聚节点上作为该光缆汇聚网的汇聚点。其中2芯的用于WIFI系统，2芯用于视频监控系统，预留8芯设备作为业务扩容、维修使用。在每个汇聚节点机箱，接入12芯光缆的位置采用48口ODF架进行成端，并做保护。
每个仓设立1个机箱作为接入节点，宜放置于原有PLC柜旁边。每个接入节点分别通过6芯的光纤与就近汇聚节点进行对接，共约72个接入节点。汇聚节点连接至接入节点的6芯光纤中，WIFI网络使用1芯，视频监控使用1芯，预留4芯设备作为业务扩容、维修使用。每个接入节点机箱放置一个12口ODF架，成端6芯。
在综合管沟分控中心机房放置1台机柜作为核心节点，用一根12芯光缆与最近的汇聚节点连接，核心节点机柜采用48口ODF架进行成端。
3.2.1.2 汇聚交换机部分
汇聚网上6个汇聚节点，每个汇聚节点机箱皆放置2台24口三层交换机，其中1台用于视频监控设备的汇聚，另1台用于WIFI网络汇聚，共计配备12台，都必须防尘防湿。每个汇聚节点的WIFI三层交换机通过ODF接入汇聚环的2芯，形成手拉手的冗余环网结构；每个汇聚节点的视频监控三层交换机通过ODF接入汇聚环另外2芯，形成手拉手的冗余环网结构。WIFI和视频监控系统通过完全的物理隔离实现汇聚层不同业务的网络隔离。
3.2.1.3接入交换机部分
每个接入节点机箱内，我们会放置2台接入交换机用于接入末端设备，交换机都必须防尘防湿。1台交换机用于WIFI系统AP的接入，另1台交换机用于视频监控系统摄像头的接入。
每台WIFI接入交换机具备不少于5个电口，4个电口用于对接AP，而其余电口通过一对光纤收发器和6芯光缆连接至汇聚节点的WIFI三层交换机。
每台视频监控接入交换机具备不少于9个电口，8个电口用于对接摄像头，而其余电口通过一对光纤收发器和6芯光缆连接至汇聚节点的视频监控三层交换机。
3.2.1.3核心交换机部分
在综合管沟分控中心机房核心节点机柜内配备2台24口三层交换机，其中1台作为视频监控系统的核心交换机，与最近的汇聚节点的视频监控三层交换机连接；另1台作为WIFI系统的核心交换机，与最近的汇聚节点的WIFI三层交换机连接。核心交换机要求防尘防湿。
3.2.1.4网络系统拓扑结构
网络拓扑结构见附件：综合管沟WIFI及视频监控初步设计图.dwg
3.2.2 WIFI系统建设
在本项目里面WIFI系统结构采用AC控制器+瘦AP，WIFI信号系统必须覆盖整个管廊，对管廊全线进行无线WIFI信号覆盖。全段WIFI信号强度不低于-80dB，同时需要对进入管廊的人员进行定位，且后台能对WIFI系统设备进行智能管理。AC放置在综合管沟中心机房核心节点机柜内。
3.2.2.1 AP选型
采用瘦AP的方式进行设置以及部署，在后端接入AC控制，实现整个网络的覆盖以及网络管理。AP使用定向大功率工业级设备，必须防水防尘，每个AP在沟内可覆盖的最远距离需达到300米，在信号死角处进行补充。AP信号接入所在仓的WIFI接入交换机，AP电源取自附近PLC机箱或消防电源线路，对难以取电的位置可考虑POE供电。投料口附近的WIFI设备需作防浪涌保护。
3.2.2.2安全管理
AP后台可设置程序进行接入人员及账号的管理。通过设置安全策略、用户权限、白名单等，经授权的设备方可接入无线网络，并报障办公网数据安全。
3.2.2.3漫游功能
下沟人员连接WIFI后，可自动漫游至各个AP，无需手动切换。
3.2.2.4网络语音视频通信
接入办公网与互联网，实现绝大部分基于互联网的网络语音视频通信。下沟人员可以使用手机或者手持WIFI对讲机，登录认证便可进行语音通信。
3.2.2.4人员定位功能
下沟人员连上WIFI后，可在系统后台图文显示下沟人员所在方位。 
3.2.2.4后台设备管理
后台可实时查询各个设备的运行状态，连接状态，设置参数，流量等，具体见设备技术参数。

3.2.3监控系统方案
3.2.3.2旧视频监控设备拆除
拆除原有视频监控系统设备，包括旧的摄像头、红外对射仪、支架、电缆、视频编码器、网线，以及其他相关的部分。
3.2.3.2摄像头选型
在本项目里面，对管廊内部的重要区域进行视频监控。每个投料口安装1台，主要监视投料口及附近状况；相邻投料口（平均相隔200米）之间安装1台，主要监视中间段状况。即平均每隔100米安装一台摄像头。摄像机信号接入所在仓的视频监控接入交换机，摄像机电源取自附近PLC机箱或消防电源线路，对难以取电的位置可考虑POE供电。投料口附近的视频监控设备需作防浪涌保护。
摄像头采用400万像素的全彩摄像头，具备红外夜视的功能，且可以实现支持声报警联动，人形检测， 动态检测，智能动检，视频遮挡，音频异常侦测，声音报警等。
在人员进行巡检的时候，摄像头会自动检测人员并一直监控工作人员的轨迹，同时可以听到工作人员现场的声音等其他信息，最大限度保障现场作业的安全。
3.2.3.3存储设备及服务器平台
存储设备及服务器安装在核心节点机柜内。
服务器平台支持多种异常检测: 动态检测，智能动检，视频遮挡，音频异常侦测，声音报警，绊线入侵，区域入侵，非法访问，安全异常等多种安全管理模式。既能满足项目的需求，又为后期的功能拓展提供了硬件基础。
多种查询检索方式：支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询，支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看，在预览画面下回放指定通道的录像。
监控设备可以实现声音，人形，动态等异常进行触发监控，并可以设置轮询监控，采用动态存储的方式对整个管廊进行视频数据保存，可节省大量的存储设备。
在本项目里面设置了30块6T的硬盘，共计180T的硬盘，可存储50天以上的视频数据。
具体技术参数见主要设备技术参数。
3.2.4施工及竣工图纸绘制
中标方在开展施工前需绘制深化施工图纸，图纸需包含以下内容，经采购方审核通过方可开展施工：
1） 设计说明；
2） 系统结构图；
3） 设备及线路平面布置图；
4） 设备安装方位及大样图；
5） 机柜、机箱内外布置图；
6） 设备接线图；
7） 设备IP、VLAN分配表。
中标方在竣工后需按实际情况更新竣工图纸，图纸需包含以下内容，经采购方审核通过方可验收：
1） 竣工说明；
2） 系统结构图；
3） 设备及线路平面布置图；
4） 设备安装方位及大样图；
5） 机柜、机箱内外布置图；
6） 设备接线图；
7） 设备IP、VLAN分配表。
3.2.5培训服务
中标人应在验收前提供现场专业技术培训服务，培训产生的费用由中标人承担。投标人应在投标文件中详细描述培训的组织和实施办法及培训内容与时间。
对业主的人员分为运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训。
运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。
高级工程技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。
管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。
3.3主要设备技术参数
其中★为必要技术参数，必须达到方可参与评标；▲为重要技术参数，参与评标技术评分。
	序号
	项目名称
	项目特征
	备注

	1
	全彩网络摄像枪
	1、▲400万 1/3” CMOS 红外筒型网络摄像机（需提供功能截图或官网规格介绍）
2、▲支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测（需提供功能截图或官网规格介绍）
3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
4、焦距可选2.8 mm、4 mm、6 mm、8 mm、12 mm
5、★补光距离不小于30m 
6、支持防补光过曝
7、红外波长850 nm
8、▲宽动态: ≥120 dB（需提供功能截图或官网规格介绍）
9、视频压缩标准支持主码流：H.265/H.264
10、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
11、设备内置麦克风
12、1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
13、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
14、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
15、电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W
16、▲防护: 不低于IP66（需提供功能截图或官网规格介绍）
	　

	2
	摄像机支架
	壁装支架/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm
	　

	3
	电源适配器
	AC220/DC12,1A
	　

	4
	存储设备
	1、控制器架构，单控制器应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，并可扩展至≥32GB，应标配≥3个千兆网口，可接入≥16块硬盘，支持双系统
2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
3、★应能支持对希捷、西数、东芝等不同品牌的SATA、SAS硬盘混插，≥12级扩展柜级联扩展；
4、应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；（需提供功能截图或官网规格介绍）
5、▲应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（需提供功能截图或官网规格介绍）
6、应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发不低于320Mbps，回放不低于64Mbps；
7、应能支持不低于500MBps的图片并发输入，同时不低于500MBps图片并发输出
8、▲应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，再插回该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复；（需提供功能截图或官网规格介绍）
9、应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入
10、▲可支持通过浏览器进行视频浏览、回放和下载；并可支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于90MBps；（需提供功能截图或官网规格介绍）

11、可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；
12、▲在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署（（需提供功能截图或官网规格介绍）
13、应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频
14、应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像
15、支持将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。
	　

	5
	平台服务器
	1、★产品具有16个硬盘插槽，≥3个千兆网口，≥1个千兆管理网口，64位多核处理器，≥48GB内存，内置SSD固态硬盘；
2、内置风扇，可支持冗余温控智能调速，并支持热插拔；
3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12TB/14TB/15TB/16TB/18TB/20TBSATA/SAS磁盘，支持硬盘交错/分时启动功能，并支持热插拔操作
4、支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度。支持全局热备和局部热备
5、支持不低于700MBps图片并发输入，同时不低于700MBps图片并发输出
6、▲当设备内的磁盘发生非物理性损坏导致的读写中断等异常时，设备可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动恢复，业务不中断（（需提供功能截图或官网规格介绍）
7、支持GPU扩展，可为第三方提供接口
8、支持直接向中心存储上传文件，支持并发10路文件上传中心存储，单路带宽可设。单路的上传带宽可设，最大支持配置30000条上传任务。
9、▲支持平台热备模式，一个样机的平台故障后，备用样机的平台接管故障样机的业务，待故障机平台恢复后，可接管备用样机平台业务（需提供功能截图或官网规格介绍）
10、支持快照备份和恢复功能，可通过快照备份windows和平台数据，支持每2周、每月、每季度自动备份，备份时不应影响样机的基本业务运行
11、支持配置1~3级快照
12、支持HTTPS安全加密访问认证、通过外部接口进行鉴权认证、防暴力破解认证；
13、★不同的网络接口可实现局域网或互联网不同地址的访问（需提供功能截图或官网规格介绍）
14、可通过管理平台设置区域入侵、越界入侵、ATM贴条、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品拿取、物品遗留、徘徊、车牌检测、音频异常、人脸检测、人体检测、口罩检测、体温检测、行为分析、智能跟踪、主从跟踪、全景拼接、指挥调度、枪球联动等报警录像及事件检索；
15、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版、业务软件运行、数据库状态、运行网络状态等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等
16、支持业务数据和系统盘分离，业务数据存储在业务数据盘上
17、▲支持普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存（（需提供功能截图或官网规格介绍）
18、自动提取本地录像中不同时间段出现的人员目标、车辆目标，并将多个目标叠加到同一背景中进行播放，支持对目标叠加时间信息，可显示每个目标经过的轨迹，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像，可实现合并下载
	　

	6
	硬盘
	6T硬盘企业级
	视频存储硬盘

	7
	光纤收发器
	单模单纤，百兆
	视频前端至汇聚点光传输设备

	8
	视频监控接入交换机
	▲8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口，具备防尘防潮等特性。
	摄像头视频接入

	9
	汇聚交换机
	▲三层交换机，交换容量不少于336Gbps，包转发率不少于51Mpps；不少于24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议。具备防尘防潮等特性。
	核心环交换机，用于72台前端交换机接入用

	10
	核心交换机（三层）
	▲三层交换机，交换容量不少于336Gbps，包转发率不少于51Mpps；不少于24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议。
	　

	11
	WIFI接入交换机
	▲4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。具备防尘防潮等特性。
	AP接入

	12
	AC控制器
	1、≥5*千兆电口，支持PCI、Console口、USB扩展 （USB无线网卡、以太网卡、USB存储）；
2、▲可管理不少于300台AP；（需提供功能截图或官网规格介绍）；
3、▲显示整体网络结构信息，可创建编辑区域拓扑信息（需提供功能截图或官网规格介绍）；
4、▲显示网络结构下各区域的具体拓扑信息，可导出拓扑信息，查看实时信号强度、匹配速率，内置带宽工具、ping工具可实时测试逐跳以及整条链路数据，信道检测工具勘测每个设备周边信道使用情况，干扰分析（需提供功能截图或官网规格介绍）；
5、自动发现该环境下的所有设备信息，可添加或删除设备
6、▲可查看设备运行信息，更改设备配置、黑白名单下发、升级重启操作等；
7、▲显示各个设备下的终端用户接入信息（需提供功能截图或官网规格介绍）；
8、▲显示各个中心设备下的终端网桥信息、无线配置参数等（需提供功能截图或官网规格介绍）；
9、▲显示设备流量、用户的统计信息（需提供功能截图或官网规格介绍）；
10、可设置添加黑白名单模板，针对设备批量下发
11、 显示服务器CPU内存利用率，网络吞吐量
12、 ▲支持多层级实时告警，可根据项目实际情况对部分监控信息达到预设定值时做出告警通知，如：离线、高温、链路断连、高负载、弱信号等（需提供功能截图或官网规格介绍）；
13、★实现管廊内无线覆盖范围内的人员定位、监测和跟踪任务，并支持第三方平台调取数据，用于定位分析（需提供功能截图或官网规格介绍）；
	用于管理AP

	13
	AP
	1、支持802.11b/g/n协议，带宽不低于300Mbps；集成式定向天线；
2、支持中英文管理、支持WEB管理、telnet管理方式，配置免重启；
3、支持VLAN、路由、防火墙、Qos功能、虚拟网桥及IPV6协议等多种网络业务；
4、▲支持带宽上下行分配、客户端隔离、带宽控制、客户端信号强度接入控制功能（需提供功能截图或官网规格介绍）；
5、支持抗干扰机制，多台设备处同一管廊区域，降低多设备之间的干扰；
6、▲支持地下管廊内移动终端快速漫游及设备定位功能(需管理服务器配合)（需提供功能截图或官网规格介绍）；
7、支持本地网管运维服务器集中管理；
8、▲工业级设计防水等级不低于IP65（需提供功能截图或官网规格介绍）；
9、▲具有网络分析工具包（需提供功能截图），支持PTP吞吐量测试、路由节点追踪；支持各网络接口抓包功能，具有抓取源地址、目的地址、端口号、协议号、报文大小、报头内容预览等分析功能；
10、▲超长传输距离，单台设备可实现最远200米区域全覆盖（需提供功能截图或官网规格介绍）；
11、▲支持2.4G支持频率 2312～2732MHz发射功率满足30dBm（需提供功能截图或官网规格介绍）；
12、▲支持发射功率自动整调（IEEE802.11h）；（需提供功能截图或官网规格介绍）；
13、★产品具有国家无线电管理委员会颁发的无线电核准证书且必须具有20/40/80检测内容，且要求在工信部官方可查询（需提供证书复印件加盖制造商公章）；
14、★具有GB/T19001-2016/ISO 900：2015质量管理体系认证，具有GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证，具有GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007标准职业健康安全管理体系认证，具有CE认证，具有EMC（电磁兼容）认证具有生产厂家销售和技术授权（需提供证书复印件加盖制造商公章）；
	

	14
	12芯光纤
	室外单模光缆 外皮质量: 环保聚乙烯(PE)保护管 加强钢丝: 加粗磷化钢丝 芯数规格:12芯 衰减: (@1310nm)<035dB(@1550nm)<022dB 弯曲半径静态/动态:10D/20D(mm)允许拉伸力:600/1500N允许压扁力:300/1000(N/100mm) 使用温度: -40°℃~+70°℃
	用于汇聚环的组环光缆 

	15
	6芯光纤
	室外单模光缆 外皮质量: 环保聚乙烯(PE)保护管 加强钢丝: 加粗磷化钢丝 芯数规格:6芯 衰减: (@1310nm)<035dB(@1550nm)<022dB 弯曲半径静态/动态:10D/20D(mm)允许拉伸力:600/1500N允许压扁力:300/1000(N/100mm) 使用温度: -40°℃~+70°℃
	用于汇聚交换机至前端72个机柜的分支光缆

	16
	光模块
	千兆双芯LC口，10km，单模
	　

	17
	多媒体机箱
	 机柜尺寸:600*400*200 材质:优质冷轧钢、脱脂静电喷塑用途主要用于装服务器、交换机 路由器、配线架等网络设备 防护等级:IP20
	用于前端72个节点设备安装，包含电源，防雷模块，光纤盒

	18
	9U图腾机柜
	机柜尺寸:500*600*450 9U 材质:优质冷轧钢、脱脂静电喷塑用途主要用于装服务器、交换机 路由器、配线架等网络设备 防护等级:IP20
	用于前端72个节点设备安装，包含电源，防雷模块，光纤盒

	19
	42U机柜
	机柜尺寸:2000*600*600 42U 材质:优质冷轧钢、脱脂静电喷塑用途主要用于装服务器、交换机 路由器、配线架等网络设备 防护等级:IP20 
	用于监控中心摆放设备用

	20
	48口ODF
	尺寸:长482mm宽250mm高178mm 扣、螺丝光缆固定扣、熔纤盘4个、合格 高度:3U 证、第三方检测报告、1.5米12芯束状尾纤 4条、电信级耦合器法兰盘48个
	　

	21
	超五类网线
	国内一线品牌
	用于联合末梢设备到接入层的线路

	22
	光纤跳线
	产品名称：单模光纤跳线 类型：单模单芯 插芯：高品质陶瓷插芯 接口：SC-SC 性能：插入损耗≤0.28dB回波损耗大于等于50dB 重复性≤0.1dB 插拔次数≥1000次工作温度 -20℃→85℃ 长度1/3/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50米 
	设备跳线用

	23
	光纤跳线
	产品名称：单模光纤跳线 类型：单模双芯 插芯：高品质陶瓷插芯 接口：SC-LC 性能：插入损耗≤0.28dB回波损耗大于等于50dB 重复性≤0.1dB 插拔次数≥1000次工作温度 -20℃→85℃ 长度1/3/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50米 
	交换机跳线用

	24
	24V电源线
	BVR 2×1.5mm²
	设备取电用

	25
	220V电源线
	BVR 3×2.5mm²
	设备取电用

	26
	接地线
	BVR 1x6mm²
	接地线

	27
	护线管
	PVC管
	电缆保护

	28
	电源网络二合一防雷器
	标称工作电压(Un):220V
最大持续运行电压(Uc):320V
接口类型:RJ45
传输速率 Vs:100Mbps
安装方式:串联
	设备浪涌保护

	29
	网络对讲机
	▲可支持WIFI网络对讲
	小米等主流品牌


3.4施工技术要求

3.4.1光缆部分
1、新光缆安装按施工深化图纸路由敷设，不可擅自改变，如有特殊情况确需改变，需向采购方呈报方案，并经采购方同意后方可实施。
2、光纤弯曲时，弯曲半径应大于50mm。
3、余量段必须用尼龙扎带将其绑扎成环状，牢靠固定，弯曲半径应大于50mm。
4、同一光通道所有折断处、有明显损伤处必须熔接。
5、光纤接头处应使用光缆接续盒保护，光缆接续盒、终端保护盒防护等级应达到或高于IP65。光缆接续盒应固定在墙壁或支架上。
6、光纤连接应采用专用设备，连接后必须对光纤进行测试，单个接头熔接损耗不得大于0.2dB。
7、每段光缆应编号并记录、贴好现场标识
8、每段光缆的安装位置（起点和终点）应作记录。
9、光缆安装完成后，需对每段连续的光缆进行测光，形成测试记录。
3.4.2视频监控和WIFI部分
1、所有的电气线缆（网线、电源线、接地线）在走线时不能裸露在外，根据现场环境选择使用PVC管或桥架走线，线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置。PVC护线管接头处做好防水处理。靠近投料口的设备的电源、网络接线需用防雷器保护，就近取接地点。
2、沟内安装的机箱吊装在沟梁下（中环段）或墙壁（分支段），必须做到水平和垂直，四个方向倾斜度不超过5度，人力不能使箱体晃动，安装用膨胀螺栓须做防水处理。
3、摄像机安装于管沟顶、侧梁或墙壁较高处位置。尽量安装在不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。镜头视场内不得有遮挡监视目标的物体。
4、摄像头调通后，摄像头监视沟道区域不少于50m。要求图像上不觉察有损伤和干扰存在，自动光圈调节、调焦、变倍以及其他智能功能（详见3.2.3）应正常。
5、无线AP安装于管沟顶、侧梁或墙壁较高处位置。尽量安装在不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。
6、所有AP安装完成后，WIFI信号覆盖管沟全段，全段WIFI信号强度不低于-80dB。WIFI系统施工完毕后，所有系统功能如定位、漫游、设备管理以及其他功能（详见3.2.2）应正常。
4、 项目工期要求
项目总工期：自合同签订之日起90日历天完工，自合同签订之日起30日历天内完成供货。
5、 项目质量要求、验收标准及质保期限
1、项目要达到的质量要求：
服务单位应保证其提供的系统所有设备都是全新的，未使用过的，且应按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。
服务单位应保证系统设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。由于服务单位设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件、模板或整机。
在质量保修期内由于服务单位设备或软件的质量问题而造成系统的中断，服务单位应在接到买方通知后的24小时内负责处理缺陷或更换有损坏的部件、或者调整相应的软件。系统或设备的质保期将延长，延长时间为系统或设备重新正常投运后的2个月。
服务单位应对合同设备的设计、材料和零部件选购、加工、制造、试验等过程建立严格的质量保证体系，并在合同的整个制造过程中严格按其执行。服务单位提供的所有设备均应附有制造商发出的，有服务单位签字的检查记录、质量保证书和试验报告。
服务单位应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术来进行合同设备的生产和系统的集成。如采用服务单位过去从未采用过的新技术，应征得甲方的同意。
在合同设备的制造和系统的集成过程中，必要时，甲方将分批派遣有经验的工程师去服务单位的工厂对设备和系统的组装、工厂验收等方面进行监制和抽查验证。甲方监制人员不签署任何质量证明。甲方参加监制既不解除服务单位按合同规定所承担的责任，也不代替招标人的到货检验。服务单位应提供生产计划表，以便于甲方选定去工厂的时间和需参加监制的项目和内容。
在质量保证期后，由于服务单位设备或软件的质量问题而造成的停运，服务单位应在接到买方通知后的48小时内负责协助买方处理缺陷或更换有损坏的部件、或者调整相应的软件。
服务单位的质量保证体系应满足以下要求：
1、服务单位的质量保证体系，应由国际认可的质量保证体系认证机构正式承认，系统质量符合ISO 9000系列标准的要求，并提供与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。
2、服务单位应提交公司质量手册、厂方的相关质量保证体系以及针对本合同的质量保证计划。
3、针对本合同质量保证计划的第一份文件，应在签订合同前由服务单位和甲方共同认可，该质量保证计划经认可后将作为合同文件的一部分，以后未经招标方同意不得修改。
工程验收的参考标准：
《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018） 
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50116-92） 
《光缆厂生产设备安装工程施工及质量验收规范》（GB50950-2013） 
《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》（YD∕T 5160-2015）
《无线通信室内覆盖系统工程技术标准》（GBT51292-2018） 
《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》（GB50258-96） 
《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016） 
《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015） 
工程验收的方式：
本项目进行现场验收。投标人应在投标文件中详细描述验收的组织和实施办法、测试方案、试运行时间、用户验收条件等。
提交验收大纲。服务单位在验收测试前2周提供详细的验收测试大纲交给甲方审批。大纲应提供所有现场验收的细则，细则指定的实验项目以及达到的性能指标不得本项目需求的技术要求。甲方有权提出一些合理的特殊测试，并保留对大纲的修改权力。大纲经双方确认后生效。
服务单位派有经验的专家负责对现场安装和测试进行指导，甲方的工程师协助进行现场试验验收。
备品备件、文档资料均作为验收的一部分，文档资料需包含竣工图纸。
验收完毕后，由双方代表将签署验收报告完成验收。
质保期及质保期内需履行的特殊义务。 
项目完工试运行21日历天后再组织验收，验收合格才进入质保期，质保期为不少于2年。
6、 设备清单、图纸（另附）
投标文件格式
格式1： 

法定代表人证明书

（    ）第   号
注：法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。



格式2：

法定代表人授权委托书

（    ）第   号
注：法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。



格式3: 

投标函

致：广州大学城投资经营管理有限公司
根据贵司广州大学城综合管沟WIFI建设与视频监控系统更新项目的招标文件要求，我司经认真研究并综合考虑相关情况和资料数据后，签字代表在此声明并同意：
1、经踏勘项目现场和研究上述招标文件、相关招标资料及其他有关文件后，我司愿按我司投标总价人民币         万元承接本项目，并遵照上述文件要求及承担免费维护责任。

2、如果我司的报价被接受，我司保证能按贵司工期计划提供相关技术服务，承诺在进度计划内完成服务合同约定的全部工作内容并通过验收。
3、我司已详细审阅并无条件接受招标文件所附的服务合同，我司对此无异议。我司同意一旦中标，即于中标通知书发放之日起30日历天内按此条件落实合同签署，否则可取消我司的中标资格。
4、我司同意本投标自投标截止日起90天内有效，在此期间，我司所有的投标文件均保持有效。如果我司的投标被接受，我司承诺投标文件有效期将顺延至服务合同结束。

5、我司已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清、补充及参考文件（如果有的话），我司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
6、我司理解评委会及招标代理机构并无义务必须接受最低报价的投标或贵司可能收至的任何报价书的约束。
7、我司如果中标，我司将完全满足招标文件及相关招标资料要求，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务。
投标人名称：                        （盖公章）

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：      
电      话：

日      期:
格式4: 

投标人至今同类业绩资料

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人需提供合同复印件加盖公章，未按要求提供不得分。
投标人名称：                        （盖公章）

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：        
日     期：     年   月   日

格式5：

拟投入团队人员汇总表
	序号
	姓名
	本项目任职
	学历
	专业
	从业资格证书（或上岗证书）
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表拟投入团队人员需提供近三个月内任意一个月（须由社保部门盖章确认）社保证明文件复印件。未经招标人同意，中标后不得更换，否则按合同约定承担违约责任。

拟投入团队人员简历表

	姓  名
	
	年龄
	
	从业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事相关工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注:在本表后应附有身份证、毕业证、满足评分表人员要求的相关证书，所有复印件均加盖公章，必要时原件备查；业绩须附相关证明材料。
附件6 技术参数响应表

技术参数响应表
	序号
	招标要求
	投标要求
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明材料

	一、“★”条款响应

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	二、“▲”条款响应

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	二、非“★”“▲”条款响应

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	见投标文件（）页


注：1、任何与用户需求书的偏差都必须列入差异描述中，说明投标货物与招标货物的差异对比。

2、《用户需求书》内容凡有带“★”号条款是关键技术参数、参考指标、或要求，一项不符合即导致该投标人投标无效
投标人授权代表签字：
（公章）
日期：
职务：
格式7：

报价一览表

项目名称：

投标人名称： 
[货币单位：人民币元]  
	投标总报价（含专项增值税）
	大写：
小写：

	工期
	

	质保期
	


注：1、此表投标总价是所有需招标人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2、投标总价为项目总价、供货、包装、运输、卸车、到货验收、指导安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的、操作及培训手册提供）、质量保证、售后服务、备品备件与专用工具报价、相关配套服务报价之和。
投标人名称：                    （盖章）
法定代表人或其授权代理人：        （签字/盖章）
日期：      年      月      日
格式8：

投标报价明细表

	序号
	名称
	项目特征
	单位
	图纸工程量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（含专项增值税）
	


格式9：
报价清单

另册

格式10：

质量保证承诺书与售后服务承诺

(格式自拟)

格式11：

进度计划一览表

（格式自拟）
乙方：（盖章）





法定代表人：





地址：


电话：


传真：


开户银行：


帐号：


税号：





甲方：（盖章）广州大学城投资经营管理有限公司


法定代表人：


地址：广州大学城明志街1号信息枢纽楼九楼


电话：020-39302079


传真：


开户银行：工行华南大学城支行


帐号：3602062519100003801


税号：91440101749946690Y


合同经办人：





合同签订日期：2021年月日





� EMBED StaticMetafile \* MERGEFORMAT ���





      现任我单位      职务，为法定代表人（负责人），特此证明。


有效期限：90日历天


附：法定代表人（负责人）性别：   年龄：   身份证号码：                  


注册号码：                  企业类型：                              


经营范围：                                                          


                                                          





企业名称：        （公章）  


    年   月   日   














法定代表人身份证复印件，并加盖投标人法人公章





兹授权      为我方委托代理人，其权限是：                            


有效期限：90日历天


附：代理人性别：    年龄：    身份证号码：                              


注册号码：                  企业类型：                              


经营范围：                                                          


                                                          





授权企业名称：                  （公章）


法定代表人（负责人）：          （签名或盖章）


    年   月   日   














被授权代表身份证复印件，并加盖投标人法人公章











一–2
--

_1234567890.wmf

