## 报价汇总表
投标报价汇总表
序号 | 投标包组 | 投标报价 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | 包组一 黄铜闸阀
2 | 包组二 不锈钢波纹管
3 | 包组三 橡塑保温
4 | 包组四 电动二通阀
5 | 包组五 温控器
6 | 包组六 盘管电机
7 | 包组七 消防安全材料
8 | 包组八 PVC管材及配件
9 | 包组九 PPR管材及配件
10 | 包组十 电线电缆
11 | 包组十一 钢管
12 | 包组十二 其他
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组一--黄铜闸阀
黄铜闸阀报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | 黄铜闸阀 | 规格：DN15，螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水， 公称压力1.6Mpa | 个 | 1 |  |  |  |  | 一年
2 | 黄铜闸阀 | 规格：DN20，螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水， 公称压力1.6Mpa | 个 | 1 |  |  |  |  | 一年
3 | 黄铜闸阀 | 规格：DN25，螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水， 公称压力1.6Mpa | 个 | 1 |  |  |  |  | 一年
4 | 黄铜闸阀 | 规格：DN32，螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水， 公称压力1.6Mpa | 个 | 1 |  |  |  |  | 一年
5 | 黄铜闸阀 | 规格：DN40 螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水， 公称压力1.6Mpa | 个 | 1 |  |  |  |  | 一年
6 | 黄铜闸阀 | 规格：DN50 螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水， 公称压力1.6Mpa | 个 | 1 |  |  |  |  | 一年
7 | 黄铜闸阀 | 规格：DN50 法兰连接 介质：空调冷水/生活热水， 公称压力1.6Mpa | 个 | 1 |  |  |  |  | 一年
8 | 黄铜闸阀 | 规格：DN65 螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水， 公称压力1.6Mpa | 个 | 1 |  |  |  |  | 一年
9 | 黄铜闸阀 | 规格：DN65 法兰连接 介质：空调冷水/生活热水， 公称压力1.6Mpa | 个 | 1 |  |  |  |  | 一年
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组二--不锈钢波纹管
不锈钢波空调纹管报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | 304不锈钢波纹管 | DN15；净长100mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
2 | 304不锈钢波纹管 | DN15；净长200mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
3 | 304不锈钢波纹管 | DN15；净长300mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
4 | 304不锈钢波纹管 | DN15；净长500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
5 | 304不锈钢波纹管 | DN15；净长1000mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
6 | 304不锈钢波纹管 | DN15；净长1500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
7 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长100mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
8 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长200mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
9 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长300mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
10 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长400mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
11 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
12 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长600mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
13 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长700mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
14 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长800mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
15 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长1000mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
16 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长1200mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
17 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长1300mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
18 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长1400mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
19 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长1500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
20 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长1600mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
21 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长1700mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
22 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长1800mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
23 | 304不锈钢波纹管 | DN20；净长2000mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
24 | 304不锈钢波纹管 | DN25；净长100mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
25 | 304不锈钢波纹管 | DN25；净长200mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
26 | 304不锈钢波纹管 | DN25；净长300mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
27 | 304不锈钢波纹管 | DN25；净长400mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
28 | 304不锈钢波纹管 | DN25；净长500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
29 | 304不锈钢波纹管 | DN25；净长600mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
30 | 304不锈钢波纹管 | DN25；净长800mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
31 | 304不锈钢波纹管 | DN25；净长1000mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
32 | 304不锈钢波纹管 | DN25；净长1500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
33 | 304不锈钢波纹管 | DN32；净长200mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
34 | 304不锈钢波纹管 | DN32；净长500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
35 | 304不锈钢波纹管 | DN32；净长600mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
36 | 304不锈钢波纹管 | DN32；净长800mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
37 | 304不锈钢波纹管 | DN32；净长1000mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
38 | 304不锈钢波纹管 | DN32；净长1500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
39 | 304不锈钢波纹管 | DN40；净长200mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
40 | 304不锈钢波纹管 | DN40；净长500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
41 | 304不锈钢波纹管 | DN40；净长800mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
42 | 304不锈钢波纹管 | DN40；净长1000mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
43 | 304不锈钢波纹管 | DN40；净长1500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
44 | 304不锈钢波纹管 | DN50；净长200mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
45 | 304不锈钢波纹管 | DN50；净长300mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
46 | 304不锈钢波纹管 | DN50；净长500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
47 | 304不锈钢波纹管 | DN50；净长800mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
48 | 304不锈钢波纹管 | DN50；净长1000mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
49 | 304不锈钢波纹管 | DN50；净长1500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力≤1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 1 |  |  |  |  | 一年
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组三--橡塑保温
橡塑保温报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | 橡塑保温板 | 闭孔发泡结构，具有良好的隔热性能，导热系数≤0.038W/m.K(25±2℃)，湿阻因子≥1500满足国标GB/T17794要求，氧指数≥32，真空吸水率≤5%（重量百分率），密度ρ≤45/50 kg/m³，燃烧性能达到GB8624难燃B1级（需有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的型式检验报告），烟密度≤75，其它参数还应符合《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17794的要求，符合绿色建筑产品标准GB/35608-2017要求，附产品合格证、出厂证明 | M³ | 1 |  |  |  |  | 一年
2 | 橡塑保温管套 | 闭孔发泡结构，具有良好的隔热性能，导热系数≤0.038W/m.K(25±2℃)，湿阻因子≥1500满足国标GB/T17794要求，氧指数≥32，真空吸水率≤5%（重量百分率），密度ρ≤45/50 kg/m³，燃烧性能达到GB8624难燃B1级（需有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的型式检验报告），烟密度≤75，其它参数还应符合《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17794的要求，符合绿色建筑产品标准GB/35608-2017要求，附产品合格证、出厂证明 | [6 empty] | 一年
3 | 橡塑保温管套 | DN15*10mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
4 | 橡塑保温管套 | DN15*15mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
5 | 橡塑保温管套 | DN15*20mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
6 | 橡塑保温管套 | DN15*25mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
7 | 橡塑保温管套 | DN15*30mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
8 | 橡塑保温管套 | DN20*10mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
9 | 橡塑保温管套 | DN20*15mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
10 | 橡塑保温管套 | DN20*20mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
11 | 橡塑保温管套 | DN20*25mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
12 | 橡塑保温管套 | DN20*30mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
13 | 橡塑保温管套 | DN25*10mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
14 | 橡塑保温管套 | DN25*15mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
15 | 橡塑保温管套 | DN25*20mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
16 | 橡塑保温管套 | DN25*25mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
17 | 橡塑保温管套 | DN25*30mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
18 | 橡塑保温管套 | DN25*40mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
19 | 橡塑保温管套 | DN25*50mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
20 | 橡塑保温管套 | DN32*15mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
21 | 橡塑保温管套 | DN32*20mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
22 | 橡塑保温管套 | DN32*25mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
23 | 橡塑保温管套 | DN32*30mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
24 | 橡塑保温管套 | DN32*40mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
25 | 橡塑保温管套 | DN32*50mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
26 | 橡塑保温管套 | DN40*15mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
27 | 橡塑保温管套 | DN40*20mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
28 | 橡塑保温管套 | DN40*25mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
29 | 橡塑保温管套 | DN40*30mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
30 | 橡塑保温管套 | DN40*40mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
31 | 橡塑保温管套 | DN40*50mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
32 | 橡塑保温管套 | DN50*20mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
33 | 橡塑保温管套 | DN50*25mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
34 | 橡塑保温管套 | DN50*30mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
35 | 橡塑保温管套 | DN50*40mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
36 | 橡塑保温管套 | DN50*50mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
37 | 橡塑保温管套 | DN70*20mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
38 | 橡塑保温管套 | DN70*25mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
39 | 橡塑保温管套 | DN70*30mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
40 | 橡塑保温管套 | DN70*40mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
41 | 橡塑保温管套 | DN70*50mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
42 | 橡塑保温管套 | DN80*20mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
43 | 橡塑保温管套 | DN80*25mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
44 | 橡塑保温管套 | DN80*30mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
45 | 橡塑保温管套 | DN80*40mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
46 | 橡塑保温管套 | DN80*50mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
47 | 橡塑保温管套 | DN100*20mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
48 | 橡塑保温管套 | DN100*25mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
49 | 橡塑保温管套 | DN100*30mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
50 | 橡塑保温管套 | DN100*40mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
51 | 橡塑保温管套 | DN100*50mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
52 | 橡塑保温管套 | DN125*20mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
53 | 橡塑保温管套 | DN125*25mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
54 | 橡塑保温管套 | DN125*30mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
55 | 橡塑保温管套 | DN125*40mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
56 | 橡塑保温管套 | DN125*50mm（保温管内径*保温厚度） | 米 | 1
57 | B1级橡塑保温专用胶水 |  | 桶 | 1
58 | 自粘保温胶带 | 宽50mm，厚3mm | 卷 | 1
59 | 聚乙烯防腐冷缠胶带 | 材质：聚乙烯，尺寸：宽80mm*厚度0.6mm， 30米/卷，颜色：黑色 | 卷 | 1
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组四--电动二通阀
电动二通阀报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | 风机盘管电动二通阀全套 （阀体+执行器） | DN20，横压式，定位连接形式：三孔定位；阀体材质：黄铜；阀芯材质：不锈钢或铝合金；传功齿轮材质：青铜合金，公称压力：1.6MPa；工作介质: 空调冷冻水；AC220V，执行器驱动电机要求：6W以上 | 套 | 1
2 | 风机盘管电动二通阀全套 （阀体+执行器） | DN20，横压式，定位连接形式：二孔定位；阀体材质：黄铜；阀芯材质：不锈钢或铝合金；传功齿轮材质：青铜合金，公称压力：1.6MPa；工作介质: 空调冷冻水；AC220V 执行器驱动电机要求：6W以上 | 套 | 1
3 | 风机盘管电动二通阀全套 （阀体+执行器） | DN20，下压式，定位连接形式：螺纹；阀体材质：黄铜；阀芯材质：不锈钢或铝合金；传功齿轮材质：青铜合金，公称压力：1.6MPa；工作介质: 空调冷冻水；AC220V 执行器驱动电机要求：6W以上 | 套 | 1
4 | 风机盘管电动二通阀执行器 | DN20，横压式，定位连接形式：三孔定位；传动齿轮材质：青铜合金；电源：AC220V；执行器驱动电机要求：6W以上 | 个 | 1
5 | 风机盘管电动二通阀执行器 | DN20，横压式，定位连接形式：二孔定位，传动齿轮材质：青铜合金；电源：AC220V；执行器驱动电机要求：6W以上 | 个 | 1
6 | 风机盘管电动二通阀执行器 | DN20，下压式，定位连接形式：螺纹；传动齿轮材质：青铜合金；电源：AC220V ；执行器驱动电机要求：6W以上 | 个 | 1
7 | 二通阀阀芯 | DN20，风机盘管电动二通阀阀芯、适配VA-7010-8003系列二通阀 | 个 | 1
8 | 风机盘管二通阀阀芯压帽 | DN20，风机盘管电动二通阀阀芯压帽、适配VA-7010-8003系列二通阀 | 个 | 1
9 | 风机盘管二通阀阀体 | DN20，横压式，定位连接形式：三孔定位；阀体材质：黄铜；阀芯材质：不锈钢或铝合金；公称压力：1.6MPa； | 个 | 1
10 | 风机盘管二通阀阀体 | DN20，横压式，定位连接形式：二孔定位；阀体材质：黄铜；阀芯材质：不锈钢或铝合金；公称压力：1.6MPa； | 个 | 1
11 | 风机盘管二通阀阀体 | DN20，下压式，定位连接形式：螺纹连接；阀体材质：黄铜；阀芯材质：不锈钢或铝合金；公称压力：1.6MPa； | 个 | 1
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组五--温控器
温控器报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | 风机盘管机械单冷式温控器 | 单冷式、背面进线口位于上方/中间/下方 设定温度控制范围:10-30℃； 电压/频率:220V±10%/50-60HZ。 | 个 | 1 |  |  |  |  | 一年
2 | 风机盘管液晶温控器 | 单冷式（不要暖气界面显示）； 不要时间设置； 达到设定温度时停二通阀不停风机； 面板和底座分体； 液晶显示；按键式（不要触控式） 质保期3年以上 | 个 | 1 |  |  |  |  | 三年
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组六--盘管电机
盘管电机报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | 盘管电机 | 单轴 轴径：12mm 20W | 台 | 1
2 | 盘管电机 | 单轴 轴径：12mm 30W | 台 | 1
3 | 盘管电机 | 单轴 轴径：12mm 40W | 台 | 1
4 | 盘管电机 | 单轴 轴径：12mm 50W | 台 | 1
5 | 盘管电机 | 单轴 轴径：12mm 60W | 台 | 1
6 | 盘管电机 | 单轴 轴径：12mm 70W | 台 | 1
7 | 盘管电机 | 单轴 轴径：14mm 25W | 台 | 1
8 | 盘管电机 | 单轴 轴径：14mm 30W | 台 | 1
9 | 盘管电机 | 单轴 轴径：14mm 35W | 台 | 1
10 | 盘管电机 | 单轴 轴径：14mm 40W | 台 | 1
11 | 盘管电机 | 双轴 轴径：12mm 25W | 台 | 1
12 | 盘管电机 | 双轴 轴径：12mm 30W | 台 | 1
13 | 盘管电机 | 双轴 轴径：12mm 35W | 台 | 1
14 | 盘管电机 | 双轴 轴径：12mm 40W | 台 | 1
15 | 盘管电机 | 双轴 轴径：12mm 50W | 台 | 1
16 | 盘管电机 | 双轴 轴径：12mm 55W | 台 | 1
17 | 盘管电机 | 双轴 轴径：12mm 60W | 台 | 1
18 | 盘管电机 | 双轴 轴径：14mm 25W | 台 | 1
19 | 盘管电机 | 双轴 轴径：14mm 30W | 台 | 1
20 | 盘管电机 | 双轴 轴径：14mm 35W | 台 | 1
21 | 盘管电机 | 双轴 轴径：14mm 40W | 台 | 1
22 | 盘管电机 | 双轴 轴径：14mm 50W | 台 | 1
23 | 盘管电机 | 双轴 轴径：14mm 55W | 台 | 1
24 | 盘管电机 | 双轴 轴径：14mm 60W | 台 | 1
25 | 盘管电机 | 双轴 轴径：14mm 70W | 台 | 1
26 | 盘管电机 | 双轴 轴径：14mm 80W | 台 | 1
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组七--消防安全
消防安全报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | 手提贮压式ABC干粉灭火器 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1
2 | 手提贮压式ABC干粉灭火器 | 2kg/瓶 | 瓶 | 1
3 | 手提贮压式ABC干粉灭火器 | 3kg/瓶 | 瓶 | 1
4 | 手提贮压式ABC干粉灭火器 | 4kg/瓶 | 瓶 | 1
5 | 手提贮压式ABC干粉灭火器 | 5kg/瓶 | 瓶 | 1
6 | 手提贮压式ABC干粉灭火器 | 6kg/瓶 | 瓶 | 1
7 | 手提贮压式ABC干粉灭火器 | 8kg/瓶 | 瓶 | 1
8 | 手提贮压式ABC干粉灭火器 | 10kg/瓶 | 瓶 | 1
9 | 推车式干粉灭火器 (贮压式，充装ABC) | 20kg/瓶 | 瓶 | 1
10 | 推车式干粉灭火器 (贮压式，充装ABC) | 25kg/瓶 | 瓶 | 1
11 | 推车式干粉灭火器 (贮压式，充装ABC) | 30kg/瓶 | 瓶 | 1
12 | 推车式干粉灭火器 (贮压式，充装ABC) | 35kg/瓶 | 瓶 | 1
13 | 推车式干粉灭火器 (贮压式，充装ABC) | 50kg/瓶 | 瓶 | 1
14 | 推车式干粉灭火器 (贮压式，充装ABC) | 70kg/瓶 | 瓶 | 1
15 | 推车式干粉灭火器 (贮压式，充装ABC) | 100kg/瓶 | 瓶 | 1
16 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2kg/瓶 | 瓶 | 1
17 | 手提式二氧化碳灭火器 | 3kg/瓶 | 瓶 | 1
18 | 手提式二氧化碳灭火器 | 5kg/瓶 | 瓶 | 1
19 | 手提式二氧化碳灭火器 | 7kg/瓶 | 瓶 | 1
20 | 推车式二氧化碳灭火器 | 20kg/瓶 | 瓶 | 1
21 | 推车式二氧化碳灭火器 | 25kg/瓶 | 瓶 | 1
22 | 手提水基式灭火器 | 1L | 瓶 | 1
23 | 手提水基式灭火器 | 2L | 瓶 | 1
24 | 手提水基式灭火器 | 3L | 瓶 | 1
25 | 手提水基式灭火器 | 6L | 瓶 | 1
26 | 手提水基式灭火器 | 9L | 瓶 | 1
27 | 推车水基式灭火器 | 25L | 瓶 | 1
28 | 推车水基式灭火器 | 45L | 瓶 | 1
29 | 轻便式多功能 强光灯应急照明灯具 | 品牌：海洋王照明 型号：JIW5282 轻便式多功能强光灯 功率：12W，电池容量：5Ah，放电时间>10小时（强光），充电时间<3.5h，防护等级IP66 | 台 | 1
30 | 消防应急照明灯 | 壁挂式，3W | 台 | 1
31 | 消防应急照明灯 | 壁挂式，5W | 台 | 1
32 | 消防应急照明灯 | 壁挂式，8W | 台 | 1
33 | 消防应急标志灯 | 悬挂式单面跑向左/右 | 个 | 1
34 | 消防应急标志灯 | 悬挂式“安全出口”，无箭头型 | 个 | 1
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组八--PVC管材及配件
PVC管材及配件报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ20*2.0 | 米 | 1
2 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ25*2.0 | 米 | 1
3 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ32*2.0 | 米 | 1
4 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ40*2.0 | 米 | 1
5 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ50*2.4 | 米 | 1
6 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ63*3.0 | 米 | 1
7 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ75*3.6 | 米 | 1
8 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ90*4.3 | 米 | 1
9 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ110*4.2 | 米 | 1
10 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ160*6.2 | 米 | 1
11 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ200*7.7 | 米 | 1
12 | PVC-U给水管 | 公称压力1.0MPa ，Φ250*9.6 | 米 | 1
13 | PVC-U给水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ20*2.0 | 米 | 1
14 | PVC-U给水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ25*2.0 | 米 | 1
15 | PVC-U给水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ32*2.4 | 米 | 1
16 | PVC-U给水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ40*3.0 | 米 | 1
17 | PVC-U给水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ50*3.7 | 米 | 1
18 | PVC-U给水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ63*4.7 | 米 | 1
19 | PVC-U给水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ75*5.6 | 米 | 1
20 | PVC-U给水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ90*6.7 | 米 | 1
21 | PVC-U给水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ110*6.6 | 米 | 1
22 | PVC-U给水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ160*9.5 | 米 | 1
23 | PVC-U给水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ200*11.9 | 米 | 1
24 | PVC给水管直通 | Φ20 | 个 | 1
25 | PVC给水管直通 | Φ25 | 个 | 1
26 | PVC给水管直通 | Φ32 | 个 | 1
27 | PVC给水管直通 | Φ40 | 个 | 1
28 | PVC给水管直通 | Φ50 | 个 | 1
29 | PVC给水管直通 | Φ63 | 个 | 1
30 | PVC给水管直通 | Φ75 | 个 | 1
31 | PVC给水管直通 | Φ90 | 个 | 1
32 | PVC给水管直通 | Φ110 | 个 | 1
33 | PVC给水管直通 | Φ160 | 个 | 1
34 | PVC给水管直通 | Φ200 | 个 | 1
35 | PVC给水管直通 | Φ250 | 个 | 1
36 | PVC给水管三通 | Φ20 | 个 | 1
37 | PVC给水管三通 | Φ25 | 个 | 1
38 | PVC给水管三通 | Φ32 | 个 | 1
39 | PVC给水管三通 | Φ40 | 个 | 1
40 | PVC给水管三通 | Φ50 | 个 | 1
41 | PVC给水管三通 | Φ63 | 个 | 1
42 | PVC给水管三通 | Φ75 | 个 | 1
43 | PVC给水管三通 | Φ90 | 个 | 1
44 | PVC给水管三通 | Φ110 | 个 | 1
45 | PVC给水管三通 | Φ160 | 个 | 1
46 | PVC给水管三通 | Φ200 | 个 | 1
47 | PVC给水管三通 | Φ250 | 个 | 1
48 | PVC给水管90°弯头 | Φ20 | 个 | 1
49 | PVC给水管90°弯头 | Φ25 | 个 | 1
50 | PVC给水管90°弯头 | Φ32 | 个 | 1
51 | PVC给水管90°弯头 | Φ40 | 个 | 1
52 | PVC给水管90°弯头 | Φ50 | 个 | 1
53 | PVC给水管90°弯头 | Φ63 | 个 | 1
54 | PVC给水管90°弯头 | Φ75 | 个 | 1
55 | PVC给水管90°弯头 | Φ90 | 个 | 1
56 | PVC给水管90°弯头 | Φ110 | 个 | 1
57 | PVC给水管90°弯头 | Φ160 | 个 | 1
58 | PVC给水管90°弯头 | Φ200 | 个 | 1
59 | PVC给水管90°弯头 | Φ250 | 个 | 1
60 | PVC给水管45°弯头 | Φ20 | 个 | 1
61 | PVC给水管45°弯头 | Φ25 | 个 | 1
62 | PVC给水管45°弯头 | Φ32 | 个 | 1
63 | PVC给水管45°弯头 | Φ40 | 个 | 1
64 | PVC给水管45°弯头 | Φ50 | 个 | 1
65 | PVC给水管45°弯头 | Φ63 | 个 | 1
66 | PVC给水管45°弯头 | Φ75 | 个 | 1
67 | PVC给水管45°弯头 | Φ90 | 个 | 1
68 | PVC给水管45°弯头 | Φ110 | 个 | 1
69 | PVC给水管45°弯头 | Φ160 | 个 | 1
70 | PVC给水管45°弯头 | Φ200 | 个 | 1
71 | PVC给水管45°弯头 | Φ250 | 个 | 1
72 | PVC给水管管帽 | Φ20 | 个 | 1
73 | PVC给水管管帽 | Φ25 | 个 | 1
74 | PVC给水管管帽 | Φ32 | 个 | 1
75 | PVC给水管管帽 | Φ40 | 个 | 1
76 | PVC给水管管帽 | Φ50 | 个 | 1
77 | PVC给水管管帽 | Φ63 | 个 | 1
78 | PVC给水管管帽 | Φ75 | 个 | 1
79 | PVC给水管管帽 | Φ90 | 个 | 1
80 | PVC给水管管帽 | Φ110 | 个 | 1
81 | PVC给水管管帽 | Φ160 | 个 | 1
82 | PVC给水管管帽 | Φ200 | 个 | 1
83 | PVC给水管活接头 | Φ20 | 个 | 1
84 | PVC给水管活接头 | Φ25 | 个 | 1
85 | PVC给水管活接头 | Φ32 | 个 | 1
86 | PVC给水管活接头 | Φ40 | 个 | 1
87 | PVC给水管活接头 | Φ50 | 个 | 1
88 | PVC给水管活接头 | Φ63 | 个 | 1
89 | PVC管球阀 | Φ20 | 个 | 1
90 | PVC管球阀 | Φ25 | 个 | 1
91 | PVC管球阀 | Φ32 | 个 | 1
92 | PVC管球阀 | Φ40 | 个 | 1
93 | PVC管球阀 | Φ50 | 个 | 1
94 | PVC管球阀 | Φ63 | 个 | 1
95 | PVC管球阀 | Φ75 | 个 | 1
96 | PVC管球阀 | Φ90 | 个 | 1
97 | PVC管球阀 | Φ110 | 个 | 1
98 | PVC-U排水管 | Φ20*1.8 | 米 | 1
99 | PVC-U排水管 | Φ25*2.0 | 米 | 1
100 | PVC-U排水管 | Φ32*2.0 | 米 | 1
101 | PVC-U排水管 | Φ40*2.0 | 米 | 1
102 | PVC-U排水管 | Φ50*2.0 | 米 | 1
103 | PVC-U排水管 | Φ75*2.3 | 米 | 1
104 | PVC-U排水管 | Φ110*3.2 | 米 | 1
105 | PVC-U排水管 | Φ160*4.0 | 米 | 1
106 | PVC-U排水管 | Φ200*4.9 | 米 | 1
107 | PVC-U排水管 | Φ250*6.2 | 米 | 1
108 | PVC排水管直通 | Φ20 | 个 | 1
109 | PVC排水管直通 | Φ25 | 个 | 1
110 | PVC排水管直通 | Φ32 | 个 | 1
111 | PVC排水管直通 | Φ40 | 个 | 1
112 | PVC排水管直通 | Φ50 | 个 | 1
113 | PVC排水管直通 | Φ75 | 个 | 1
114 | PVC排水管直通 | Φ110 | 个 | 1
115 | PVC排水管直通 | Φ160 | 个 | 1
116 | PVC排水管直通 | Φ200 | 个 | 1
117 | PVC排水管直通 | Φ250 | 个 | 1
118 | PVC排水管三通 | Φ20 | 个 | 1
119 | PVC排水管三通 | Φ25 | 个 | 1
120 | PVC排水管三通 | Φ32 | 个 | 1
121 | PVC排水管三通 | Φ40 | 个 | 1
122 | PVC排水管三通 | Φ50 | 个 | 1
123 | PVC排水管三通 | Φ75 | 个 | 1
124 | PVC排水管三通 | Φ110 | 个 | 1
125 | PVC排水管三通 | Φ160 | 个 | 1
126 | PVC排水管三通 | Φ200 | 个 | 1
127 | PVC排水管三通 | Φ250 | 个 | 1
128 | PVC排水管90°弯头 | Φ20 | 个 | 1
129 | PVC排水管90°弯头 | Φ25 | 个 | 1
130 | PVC排水管90°弯头 | Φ32 | 个 | 1
131 | PVC排水管90°弯头 | Φ40 | 个 | 1
132 | PVC排水管90°弯头 | Φ50 | 个 | 1
133 | PVC排水管90°弯头 | Φ75 | 个 | 1
134 | PVC排水管90°弯头 | Φ110 | 个 | 1
135 | PVC排水管90°弯头 | Φ160 | 个 | 1
136 | PVC排水管90°弯头 | Φ200 | 个 | 1
137 | PVC排水管90°弯头 | Φ250 | 个 | 1
138 | PVC排水管45°弯头 | Φ20 | 个 | 1
139 | PVC排水管45°弯头 | Φ25 | 个 | 1
140 | PVC排水管45°弯头 | Φ32 | 个 | 1
141 | PVC排水管45°弯头 | Φ40 | 个 | 1
142 | PVC排水管45°弯头 | Φ50 | 个 | 1
143 | PVC排水管45°弯头 | Φ75 | 个 | 1
144 | PVC排水管45°弯头 | Φ110 | 个 | 1
145 | PVC排水管45°弯头 | Φ160 | 个 | 1
146 | PVC排水管45°弯头 | Φ200 | 个 | 1
147 | PVC排水管45°弯头 | Φ250 | 个 | 1
148 | PVC阻燃绝缘电线管 | Φ16 | 米 | 1
149 | PVC阻燃绝缘电线管 | Φ20 | 米 | 1
150 | PVC阻燃绝缘电线管 | Φ25 | 米 | 1
151 | PVC阻燃绝缘电线管 | Φ32 | 米 | 1
152 | PVC阻燃绝缘电线管 | Φ40 | 米 | 1
153 | PVC阻燃绝缘电线管 | Φ50 | 米 | 1
154 | PVC阻燃绝缘电线槽 | 20*10 | 米 | 1
155 | PVC阻燃绝缘电线槽 | 24*14 | 米 | 1
156 | PVC阻燃绝缘电线槽 | 30*15 | 米 | 1
157 | PVC阻燃绝缘电线槽 | 39*19 | 米 | 1
158 | PVC阻燃绝缘电线槽 | 50*25 | 米 | 1
159 | PVC阻燃绝缘电线槽 | 60*40 | 米 | 1
160 | PVC阻燃绝缘电线槽 | 80*40 | 米 | 1
161 | PVC阻燃绝缘电线槽 | 80*50 | 米 | 1
162 | PVC阻燃绝缘电线槽 | 100*50 | 米 | 1
163 | PVC阻燃绝缘电线槽 | 150*100 | 米 | 1
164 | PVC阻燃绝缘电线槽 | 200*100 | 米 | 1
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组九--PPR管材及配件
PPR管材及配件报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | PPR饮用水管 | 公称压力1.25MPa ，Φ20*2.0 | 米 | 1
2 | PPR饮用水管 | 公称压力1.25MPa ，Φ25*2.3 | 米 | 1
3 | PPR饮用水管 | 公称压力1.25MPa ，Φ32*2.9 | 米 | 1
4 | PPR饮用水管 | 公称压力1.25MPa ，Φ40*3.7 | 米 | 1
5 | PPR饮用水管 | 公称压力1.25MPa ，Φ50*4.6 | 米 | 1
6 | PPR饮用水管 | 公称压力1.25MPa ，Φ63*5.8 | 米 | 1
7 | PPR饮用水管 | 公称压力1.25MPa ，Φ75*6.8 | 米 | 1
8 | PPR饮用水管 | 公称压力1.25MPa ，Φ90*8.2 | 米 | 1
9 | PPR饮用水管 | 公称压力1.25MPa ，Φ110*10 | 米 | 1
10 | PPR饮用水管 | 公称压力1.25MPa ，Φ160*14.6 | 米 | 1
11 | PPR饮用水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ20*2.0 | 米 | 1
12 | PPR饮用水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ25*2.3 | 米 | 1
13 | PPR饮用水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ32*2.8 | 米 | 1
14 | PPR饮用水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ40*4.5 | 米 | 1
15 | PPR饮用水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ50*5.6 | 米 | 1
16 | PPR饮用水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ63*7.1 | 米 | 1
17 | PPR饮用水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ75*8.4 | 米 | 1
18 | PPR饮用水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ90*10.1 | 米 | 1
19 | PPR饮用水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ110*12.3 | 米 | 1
20 | PPR饮用水管 | 公称压力1.6MPa ，Φ160*17.9 | 米 | 1
21 | PPR饮用水管直通 | Φ20 | 个 | 1
22 | PPR饮用水管直通 | Φ25 | 个 | 1
23 | PPR饮用水管直通 | Φ32 | 个 | 1
24 | PPR饮用水管直通 | Φ40 | 个 | 1
25 | PPR饮用水管直通 | Φ50 | 个 | 1
26 | PPR饮用水管直通 | Φ63 | 个 | 1
27 | PPR饮用水管直通 | Φ75 | 个 | 1
28 | PPR饮用水管直通 | Φ90 | 个 | 1
29 | PPR饮用水管直通 | Φ110 | 个 | 1
30 | PPR饮用水管直通 | Φ160 | 个 | 1
31 | PPR饮用水管三通 | Φ20 | 个 | 1
32 | PPR饮用水管三通 | Φ25 | 个 | 1
33 | PPR饮用水管三通 | Φ32 | 个 | 1
34 | PPR饮用水管三通 | Φ40 | 个 | 1
35 | PPR饮用水管三通 | Φ50 | 个 | 1
36 | PPR饮用水管三通 | Φ63 | 个 | 1
37 | PPR饮用水管三通 | Φ75 | 个 | 1
38 | PPR饮用水管三通 | Φ90 | 个 | 1
39 | PPR饮用水管三通 | Φ110 | 个 | 1
40 | PPR饮用水管三通 | Φ160 | 个 | 1
41 | PPR饮用水管90°弯头 | Φ20 | 个 | 1
42 | PPR饮用水管90°弯头 | Φ25 | 个 | 1
43 | PPR饮用水管90°弯头 | Φ32 | 个 | 1
44 | PPR饮用水管90°弯头 | Φ40 | 个 | 1
45 | PPR饮用水管90°弯头 | Φ50 | 个 | 1
46 | PPR饮用水管90°弯头 | Φ63 | 个 | 1
47 | PPR饮用水管90°弯头 | Φ75 | 个 | 1
48 | PPR饮用水管90°弯头 | Φ90 | 个 | 1
49 | PPR饮用水管90°弯头 | Φ110 | 个 | 1
50 | PPR饮用水管90°弯头 | Φ160 | 个 | 1
51 | PPR饮用水管45°弯头 | Φ20 | 个 | 1
52 | PPR饮用水管45°弯头 | Φ25 | 个 | 1
53 | PPR饮用水管45°弯头 | Φ32 | 个 | 1
54 | PPR饮用水管45°弯头 | Φ40 | 个 | 1
55 | PPR饮用水管45°弯头 | Φ50 | 个 | 1
56 | PPR饮用水管45°弯头 | Φ63 | 个 | 1
57 | PPR饮用水管45°弯头 | Φ75 | 个 | 1
58 | PPR饮用水管45°弯头 | Φ90 | 个 | 1
59 | PPR饮用水管45°弯头 | Φ110 | 个 | 1
60 | PPR饮用水管45°弯头 | Φ160 | 个 | 1
61 | PPR饮用水管管帽 | Φ20 | 个 | 1
62 | PPR饮用水管管帽 | Φ25 | 个 | 1
63 | PPR饮用水管管帽 | Φ32 | 个 | 1
64 | PPR饮用水管管帽 | Φ40 | 个 | 1
65 | PPR饮用水管管帽 | Φ50 | 个 | 1
66 | PPR饮用水管管帽 | Φ63 | 个 | 1
67 | PPR饮用水管管帽 | Φ75 | 个 | 1
68 | PPR饮用水管管帽 | Φ90 | 个 | 1
69 | PPR饮用水管管帽 | Φ110 | 个 | 1
70 | PPR饮用水管管帽 | Φ160 | 个 | 1
71 | PPR饮用水管活接球阀 | Φ20 | 个 | 1
72 | PPR饮用水管活接球阀 | Φ25 | 个 | 1
73 | PPR饮用水管活接球阀 | Φ32 | 个 | 1
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组十--电线电缆
电线电缆报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘布电线/电线BV | 1mm2 | 米 | 1
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘布电线/电线BV | 1.5mm2 | 米 | 1
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘布电线/电线BV | 2.5mm2 | 米 | 1
4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘布电线/电线BV | 4mm2 | 米 | 1
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘布电线/电线BV | 6mm2 | 米 | 1
6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆/电线BVR | 1mm2 | 米 | 1
7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆/电线BVR | 1.5mm2 | 米 | 1
8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆/电线BVR | 2.5mm2 | 米 | 1
9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆/电线BVR | 4mm2 | 米 | 1
10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆/电线BVR | 6mm2 | 米 | 1
11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆/电线BVR | 10mm2 | 米 | 1
12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆/电线BVV | 1.5mm2 | 米 | 1
13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆/电线BVV | 2.5mm2 | 米 | 1
14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆/电线BVV | 4mm2 | 米 | 1
15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆/电线BVV | 6mm2 | 米 | 1
16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆/电线BVV | 10mm2 | 米 | 1
17 | 通信电源用阻燃软电缆ZR-RVV | 3*1.5mm2 | 米 | 1
18 | 通信电源用阻燃软电缆ZR-RVV | 3*2.5mm2 | 米 | 1
19 | 通信电源用阻燃软电缆ZR-RVV | 3*4mm2 | 米 | 1
20 | 通信电源用阻燃软电缆ZR-RVV | 5*6mm2 | 米 | 1
21 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-3*6+1*4mm2 | 米 | 1
22 | 国标黄绿接地线BVR | 35m㎡ | 米 | 1
23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线电缆RVVP | 3*1.0m㎡ | 米 | 1
24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线电缆RVVP | 2*1.0m㎡ | 米 | 1
25 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线ZR-RV | 1.0m㎡ | 米 | 1
26 | 阻燃屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接‌软电线/铝箔屏蔽网双屏蔽ZR-RVSP | 2*1.0m㎡ | 米 | 1
27 | 成品六类非屏蔽网线 | 1米/条 | 条 | 1
28 | 成品六类非屏蔽网线 | 2米/条 | 条 | 1
29 | 成品六类非屏蔽网线 | 3米/条 | 条 | 1
30 | 光纤跳线 | 单模，SC-SC，9/125μm，双芯/条，3米 | 条 | 1
31 | 光纤跳线 | 单模，SC-LC，9/125μm，双芯/条，3米 | 条 | 1
32 | 光纤跳线 | 单模，SC-ST，9/125μm，单芯/条，3米 | 条 | 1
33 | 光纤跳线 | 单模，LC-LC，9/125μm，双芯/条，3米 | 条 | 1
34 | 光纤跳线 | 单模，ST-LC，9/125μm，单芯/条，3米 | 条 | 1
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组十一--钢管
钢管报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | SUS304不锈钢管 | DN15*0.8 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
2 | SUS304不锈钢管 | DN20*1.0 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
3 | SUS304不锈钢管 | DN25*1.0 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
4 | SUS304不锈钢管 | DN32*1.2 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
5 | SUS304不锈钢管 | DN40*1.2 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
6 | SUS304不锈钢管 | DN50*1.2 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
7 | SUS304不锈钢管 | DN65*2.0 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
8 | SUS304不锈钢管 | DN80*2.0 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
9 | SUS304不锈钢管 | DN100*2.0 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
10 | SUS304不锈钢管 | DN125*2.5 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
11 | SUS304不锈钢管 | DN150*2.5 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
12 | SUS304不锈钢管 | DN200*3.0 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
13 | SUS304不锈钢管 | DN250*3.0 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
14 | SUS304不锈钢管 | DN300*4.0 外径/壁厚允许偏差等级D1/S1 | 米 | 1
15 | 304不锈钢管箍 | 8-16mm,厚1.0mm | 个 | 1
16 | 304不锈钢管箍 | 16-27mm,厚1.0mm | 个 | 1
17 | 304不锈钢管箍 | 25-40mm,厚1.2mm | 个 | 1
18 | 304不锈钢管箍 | 40-60mm,厚1.2mm | 个 | 1
19 | 304不锈钢管箍 | 60-80mm,厚1.5mm | 个 | 1
20 | 304不锈钢管箍 | 80-100mm,厚1.5mm | 个 | 1
21 | 镀锌钢管 | DN15*2.75 | 米 | 1
22 | 镀锌钢管 | DN20*2.75 | 米 | 1
23 | 镀锌钢管 | DN25*3.25 | 米 | 1
24 | 镀锌钢管 | DN32*3.25 | 米 | 1
25 | 镀锌钢管 | DN40*3.5 | 米 | 1
26 | 镀锌钢管 | DN50*3.5 | 米 | 1
27 | 镀锌钢管 | DN65*3.75 | 米 | 1
28 | 镀锌钢管 | DN80*4.0 | 米 | 1
29 | 镀锌钢管 | DN100*4.0 | 米 | 1
30 | 无缝钢管 | Φ60X3.5 | 米 | 1
31 | 无缝钢管 | Φ76X4.5 | 米 | 1
32 | 无缝钢管 | Φ89X4.5 | 米 | 1
33 | 无缝钢管 | Φ114X5.0 | 米 | 1
34 | 无缝钢管 | Φ140X5.0 | 米 | 1
35 | 无缝钢管 | Φ168X5.5 | 米 | 1
36 | 无缝钢管 | Φ219X6.5 | 米 | 1
37 | 无缝钢管 | Φ273X6.5 | 米 | 1
38 | 无缝钢管 | Φ325X6.5 | 米 | 1
39 | 无缝钢管 | Φ356X8.0 | 米 | 1
40 | 无缝钢管 | Φ406X8.0 | 米 | 1
41 | 无缝钢管 | Φ457X8 0 | 米 | 1
42 | 无缝钢管 | Φ508X9.5 | 米 | 1
43 | 无缝钢管 | Φ559X9.5 | 米 | 1
44 | 无缝钢管 | Φ610X9.5 | 米 | 1
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：

## 包组十二--其他
其他材料类报价清单
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 投标品牌 型号参数 | 技术偏差 | 货期 | 质保期 | 备注
1 | 电焊条 | Φ2.5mm，1KG | 包 | 1
2 | 电焊条 | Φ2.5mm，2KG | 包 | 1
3 | 电焊条 | Φ3.2mm，1KG | 包 | 1
4 | 电焊条 | Φ3.2mm，2KG | 包 | 1
5 | 不锈钢焊条 | Φ2.5mm，1KG | 包 | 1
6 | 不锈钢焊条 | Φ2.5mm，2KG | 包 | 1
7 | 不锈钢焊条 | Φ3.2mm，1KG | 包 | 1
8 | 不锈钢焊条 | Φ3.2mm，2KG | 包 | 1
9 | 碳钢焊条 | Φ3.2mm，1KG | 包 | 1
10 | 手提砂轮机介片 | 105*1*16 | 片 | 1
11 | 手提砂轮机介片 | 105*1.2*16 | 片 | 1
12 | 手提砂轮机介片 | 100*1*16 | 片 | 1
13 | 手提砂轮机介片 | 100*1.2*16 | 片 | 1
14 | 硅胶垫圈 | 外径24mm,内径12mm,厚3.4mm | 个 | 1
15 | 硅胶垫圈 | 外径24mm,内径14mm,厚3.5mm | 个 | 1
16 | 硅胶垫圈 | 外径24mm,内径16mm,厚3.5mm | 个 | 1
17 | 硅胶垫圈 | 外径29mm,内径19mm,厚3.5mm | 个 | 1
18 | 硅胶垫圈 | 外径32mm,内径20mm,厚3.5mm | 个 | 1
19 | 低压绝缘胶布 | 3M，20米/卷，宽度：18mm，厚度：0.15mm， 黄、绿、红、黑、蓝 | 卷 | 1
20 | 阻燃防潮防尘绝缘胶布 | 3M，10米/卷，黄、绿、红、黑、蓝 | 卷 | 1
21 | 生料带 | 材质：聚四氟乙烯，20米/卷 | 卷 | 1
22 | 油漆 | 醇酸调和漆， 红色、黄色、蓝色、灰色、银色、绿色， 15Kg/桶 | 桶 | 1
23 | 铝合金人字梯 | 大众品牌，加厚，七级 | 把 | 1
24 | 铝合金人字梯 | 大众品牌，加厚，九级 | 把 | 1
25 | 铝合金人字梯 | 中高品牌（思德尔） ，加厚，七级 | 把 | 1
26 | 铝合金人字梯 | 中高品牌（思德尔） ，加厚，九级 | 把 | 1
27 | 铝合金人字梯 | 特厚，折叠，6米二十四步 | 把 | 1
28 | 铝合金人字梯 | 特厚，折叠， 3.25米十三步 | 把 | 1
29 | 铝合金人字梯 | 特厚，折叠， 2.75米十一步 | 把 | 1
30 | 压力表 | 材质：铁壳喷塑、弹簧体机芯接头铜，量程：0-1MPa，表盘直径：100，精度等级：1.6，螺纹尺寸：M20*1.5，表盘直径：100，安装方式：径向。 | 个 | 1
31 | 压力表 | 材质：铁壳喷塑、弹簧体机芯接头铜，量程：0-1MPa，表盘直径：150，精度等级：1.6，螺纹尺寸：M20*1.5，表盘直径：100，安装方式：径向。 | 个 | 1
32 | 压力表 | 材质：铁壳喷塑、弹簧体机芯接头铜，量程：0-1.6MPa，表盘直径：100，精度等级：1.6，螺纹尺寸：M20*1.5，表盘直径：100，安装方式：径向。 | 个 | 1
33 | 压力表 | 材质：铁壳喷塑、弹簧体机芯接头铜，量程：0-1.6MPa，表盘直径：150，精度等级：1.6螺纹尺寸：M20*1.5，表盘直径：100，安装方式：径向。 | 个 | 1
34 | 压力表 | 材质：304全不锈钢，量程：0-1MPa，表盘直径：100，精度等级：1.6，螺纹尺寸：M20*1.5，表盘直径：100，安装方式：径向。 | 个 | 1
35 | 压力表 | 材质：304全不锈钢，量程：0-1MPa，表盘直径：150，精度等级：1.6，螺纹尺寸：M20*1.5，表盘直径：100，安装方式：径向。 | 个 | 1
36 | 压力表 | 材质：304全不锈钢，量程：0-1.6MPa，表盘直径：100，精度等级：1.6，螺纹尺寸：M20*1.5，表盘直径：100，安装方式：径向。 | 个 | 1
37 | 压力表 | 材质：304全不锈钢，量程：0-1.6MPa，表盘直径：150，精度等级：1.6，螺纹尺寸：M20*1.5，表盘直径：100，安装方式：径向。 | 个 | 1
38 | 双金属温度计 | WSS-301，量程：0～50℃，探杆长度：75mm，探杆直径：6mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M16*1.5，材质：304 | 个 | 1
39 | 双金属温度计 | WSS-301，量程：0～100℃，探杆长度：75mm，探杆直径：6mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M16*1.5，材质：304 | 个 | 1
40 | 双金属温度计 | WSS-301，量程：0～50℃，探杆长度：100mm，探杆直径：6mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M16*1.5，材质：304 | 个 | 1
41 | 双金属温度计 | WSS-301，量程：0～100℃，探杆长度：100mm，探杆直径：6mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M16*1.5，材质：304 | 个 | 1
42 | 双金属温度计 | WSS-401，量程：0～50℃，探杆长度：75mm，探杆直径：10mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M27*2，材质：304 | 个 | 1
43 | 双金属温度计 | WSS-401，量程：0～100℃，探杆长度：75mm，探杆直径：10mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M27*2，材质：304 | 个 | 1
44 | 双金属温度计 | WSS-401，量程：0～50℃，探杆长度：100mm，探杆直径：10mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M27*2，材质：304 | 个 | 1
45 | 双金属温度计 | WSS-401，量程：0～100℃，探杆长度：100mm，探杆直径：10mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M27*2，材质：304 | 个 | 1
46 | 双金属温度计 | WSS-411，量程：0～50℃，探杆长度：75mm，探杆直径：10mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M27*2，材质：304 | 个 | 1
47 | 双金属温度计 | WSS-411，量程：0～100℃，探杆长度：75mm，探杆直径：10mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M27*2，材质：304 | 个 | 1
48 | 双金属温度计 | WSS-411，量程：0～50℃，探杆长度：100mm，探杆直径：10mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M27*2，材质：304 | 个 | 1
49 | 双金属温度计 | WSS-411，量程：0～100℃，探杆长度：100mm，探杆直径：10mm，精度等级：1.5，螺纹尺寸：M27*2，材质：304 | 个 | 1
50 | 皮带 | 型号：5V 1320 | 条 | 1
51 | 皮带 | 型号：5V1320 | 条 | 1
52 | 皮带 | 型号：A-1100Li | 条 | 1
53 | 皮带 | 型号：A26 | 条 | 1
54 | 皮带 | 型号：A27 | 条 | 1
55 | 皮带 | 型号：A-30 | 条 | 1
56 | 皮带 | 型号：A-39 | 条 | 1
57 | 皮带 | 型号：A-44, | 条 | 1
58 | 皮带 | 型号：B-1350LW | 条 | 1
59 | 皮带 | 型号：B1850Li | 条 | 1
60 | 皮带 | 型号：B2250 | 条 | 1
61 | 皮带 | 型号：B-47 | 条 | 1
62 | 皮带 | 型号：B-62 | 条 | 1
63 | 皮带 | 型号：B-63 | 条 | 1
64 | 皮带 | 型号：B-64 | 条 | 1
65 | 皮带 | 型号：B72 | 条 | 1
66 | 皮带 | 型号：BX75 | 条 | 1
67 | 皮带 | 型号：SPB2360LD | 条 | 1
68 | 皮带 | 型号：SPB-2410LW | 条 | 1
69 | 皮带 | 型号：SPB2650LW | 条 | 1
70 | 皮带 | 型号：SPZ-750LW | 条 | 1
71 | 皮带 | 型号：SPZ950LD | 条 | 1
72 | 皮带 | 型号：STS384-S8M | 条 | 1
73 | 皮带 | 型号：STS392-S8-17 | 条 | 1
74 | 皮带 | 型号：XPB1800 5VX710 | 条 | 1
75 | 皮带 | 型号：B-74 | 条 | 1
76 | 皮带 | 型号：SPB3750 LD | 条 | 1
77 | 皮带 | 型号：MITSUBOSHI 17X4953 B-195 | 条 | 1
78 | 皮带 | 型号：XPB1822La 1800Ld 5VX714 | 条 | 1
79 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：2.5*100mm,100根/包 | 包 | 1
80 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：2.5*150mm,100根/包 | 包 | 1
81 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：2.5*150mm,100根/包 | 包 | 1
82 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：3.6*150mm,100根/包 | 包 | 1
83 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：3.6*200mm,100根/包 | 包 | 1
84 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：3.6*250mm,100根/包 | 包 | 1
85 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：3.6*300mm,100根/包 | 包 | 1
86 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：4*150mm,100根/包 | 包 | 1
87 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：4*200mm,100根/包 | 包 | 1
88 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：4*250mm,100根/包 | 包 | 1
89 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：4*300mm,100根/包 | 包 | 1
90 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：5*300mm,100根/包 | 包 | 1
91 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：5*400mm,100根/包 | 包 | 1
92 | 扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：5*500mm,100根/包 | 包 | 1
93 | 排气阀 | 形式：自动排气阀，材质：黄铜，螺纹接口尺寸：DN15，公称压力1.6Mpa，工作温度0-80℃，工作介质：水 | 个 | 1
94 | 排气阀 | 形式：自动排气阀，材质：黄铜，螺纹接口尺寸：DN20，公称压力1.6Mpa，工作温度0-80℃，工作介质：水 | 个 | 1
95 | 排气阀 | 形式：自动排气阀，材质：黄铜，螺纹接口尺寸：DN25，公称压力1.6Mpa，工作温度0-80℃，工作介质：水 | 个 | 1
96 | LED光管 | 直径：T8 ，长度：1.2米，功率：22W，电压等级：220V，颜色：白光 | 支 | 1
97 | LED光管 | 直径：T8 ，长度：1.2米，功率：30W，电压等级：220V，颜色：白光 | 支 | 1
98 | LED光管 | 直径：T8 ，长度：1.2米，功率：40W，电压等级：220V，颜色：白光 | 支 | 1
99 | LED户外投光灯 | 功率：200W，规格：34.5*31cm IP66防护等级 材质要求：航空铝材，加厚 | 盏 | 1
100 | LED吸顶灯芯 | 尺寸：直径31.7cm，厚度3cm，功率：36W | 盏 | 1
101 | 镀锌穿线管 | JDG镀锌线管，Φ16，国标，3.9米/条 | 条 | 1
102 | 镀锌穿线管 | JDG镀锌线管，Φ25，国标，3.9米/条 | 条 | 1
103 | 镀锌穿线管 | JDG镀锌线管，Φ32，国标，3.9米/条 | 条 | 1
104 | 线管直接 | Φ16，镀锌，含螺丝 | 条 | 1
105 | 线管盒接 | Φ16，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
106 | 线管接地卡 | Φ16，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
107 | 线管月弯 | Φ16，90度，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
108 | 线管骑马卡 | Φ16，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
109 | 线管离墙码 | Φ16，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
110 | 线管龙骨卡 | Φ16，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
111 | 线管直接 | Φ25，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
112 | 线管盒接 | Φ25，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
113 | 线管接地卡 | Φ25，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
114 | 线管月弯 | Φ25，90度，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
115 | 线管骑马卡 | Φ25，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
116 | 线管离墙码 | Φ25，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
117 | 线管龙骨卡 | Φ25，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
118 | 线管直接 | Φ32，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
119 | 线管盒接 | Φ32，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
120 | 线管接地卡 | Φ32，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
121 | 线管月弯 | Φ32，90度，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
122 | 线管骑马卡 | Φ32，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
123 | 线管离墙码 | Φ32，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
124 | 线管龙骨卡 | Φ32，镀锌，含螺丝 | 个 | 1
125 | 镀锌线管 | DN15，厚2.75,3米/条 | 米 | 1
126 | 镀锌线管 | DN20，厚2.5,3米/条 | 米 | 1
127 | 镀锌线管90°弯 | DN15 | 个 | 1
128 | 镀锌线管90°弯 | DN20 | 个 | 1
129 | 镀锌线管直接 | DN15 | 个 | 1
130 | 镀锌线管直接 | DN20 | 个 | 1
131 | 镀锌线管离墙码 | DN15 | 个 | 1
132 | 镀锌线管离墙码 | DN20 | 个 | 1
133 | 不锈钢线槽 | 材质：304不锈钢，规格：长100*宽100*厚1.2。 配件：盖板及盖扣；槽盒连接片，螺杆螺母，跨接线。 | 米 | 1
134 | 不锈钢线槽 | 材质：304不锈钢，规格：长100*宽50*厚1.2。 配件：盖板及盖扣；槽盒连接片，螺杆螺母，跨接线。 | 米 | 1
135 | 不锈钢线槽 | 材质：304不锈钢，规格：长200*宽100*厚1.2。 配件：盖板及盖扣；槽盒连接片，螺杆螺母，跨接线。 | 米 | 1
136 | 不锈钢线槽 | 材质：304不锈钢，规格：长800*宽200*厚1.2。 配件：盖板及盖扣；槽盒连接片，螺杆螺母，跨接线。 | 米 | 1
137 | 镀锌线槽 | 材质：镀锌钢板，规格：长100*宽100*厚1.2。 配件：盖板及盖扣；槽盒连接片，螺杆螺母，跨接线。 | 米 | 1
138 | 镀锌线槽 | 材质：镀锌钢板，规格：长100*宽50*厚1.3。 配件：盖板及盖扣；槽盒连接片，螺杆螺母，跨接线。 | 米 | 1
139 | 镀锌线槽 | 材质：镀锌钢板，规格：长200*宽100*厚1.2。 配件：盖板及盖扣；槽盒连接片，螺杆螺母，跨接线。 | 米 | 1
140 | 镀锌线槽 | 材质：镀锌钢板，规格：长800*宽200*厚1.3。 配件：盖板及盖扣；槽盒连接片，螺杆螺母，跨接线。 | 米 | 1
小计
说明：1、投标单价含13%增值税专用发票。 2、规格、型号、参数如与竞选要求一致的，技术偏差填“无偏差”，如有偏差请详细填报具体规格参数，并注明是正偏差还是负偏差。
投标人名称（盖章）：
报价有效期：
报价日期：