广州城投综合能源投资经营管理有限公司
2025年板换间冷量计和标准表校验项目（第二次）
公开竞选文件
1、 项目概况
1. 工程名称： 2025年板换间冷量计和标准表校验项目（第二次）
2. 工程地点： 广州大学城、黄浦区保盈大道6号
3. 采购限价：人民币37万元，其中城投能源公司不超过35万元、保盈公司不超过1万元、超算分布式能源公司不招过1万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

4. 工程项目简介
根据ISO及校验规程的要求，今年我司及下属企业（广州城投保盈综合能源有限公司、广州市超算分布式能源投资有限公司）需完成138套冷量表，冷站13台流量计、杂用水厂4台流量计、13套ISO标准表的第三方校验及保盈公司完成2套冷量表的校验，超算能源站完成2台冷量表的校验（具体详见附件《2025年校准清单》），中标人分别与采购人及其下属企业签订年度服务合同。
2、 投标资格要求
1. 投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。按国家法律经营，经营范围必须包含有计量认证或检定或检测或校准或技术咨询等相关业务。
2. 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。
3. 投标人已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票能力；
4. 投标人具有有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书，认可的能力范围必须包含*热量表（在线）、*电磁流量计(在线校准)以及*超声流量计。
5. 投标人近3年内(2022年1月1日至今) 完成过质量合格的*热量表（在线）、*电磁流量计(在线校准)以及*超声流量计等类似的计量器具在线检测项目业绩，需提供合同或业主委托书和检测报告等相关证明材料。
6. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,投标人须提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。

7. 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。(格式自拟)。
8. 不接受联合体报价。
3、 项目内容及要求：
1. 项目施工内容

（1） 本项目包括冷量表、流量计、标准表等设备的校验，乙方在1年内提供校验服务，校验单位负责上门对大学城十所高校中央空调板换间以及商业项目设备（含冷两级、流量计、标准表等）进行校验，如计量数值有所偏离，乙方负责对其进行调校至准确。校准完成后提供相应的校准证书。本项目服务地点包括广州大学城十所高校，保盈项目位于黄浦区保盈大道6号保盈商业广场负二层，超算能源站位于番禺区大学城外环东路137号；杂用水厂位于广州大学城小谷围岛外环西路；空港项目位于白云区空港中心；热水制备站位于番禺区市新北路1689号华电新能源站内。
（2） ISO内校标准表校验工作要求：甲方负责提供ISO标准表及电气试验仪器送检，如乙方具备检测条件，也可以在现场校准，校准完成后提供相应的校准证书。

2. 技术要求
（1） 我司负责水泵、电动阀、调节阀等设备启停操作，提供安全梯、安全带、安全帽，负责保温层的拆卸及恢复。
（2） 校验单位按国家有关检定规程对我司所列清单内的热量表积算器、流量计进行校验。校验后，对偏离标准值较大的仪表进行调校，使之处于正常误差范围内。
（3） 工程量核对和验收： 工作完成后，校验单位提供校验报告。最后按校验报告数量来结算实际工程量。
4、 工程量及材料说明

本校验工作采用固定综合单价、暂定工程量、按实际工程量结算的方式核定费用。暂定工程量见附件《2025年校准清单》。综合单价包含校验工作所需的人工、工具、交通等所有费用。

主要工程量清单
	序号
	所属公司
	工作内容
	单位
	数量
	备注


	1
	广州城投综合能源投资经营管理有限公司
	138台板换间冷量表/流量计及温度传感器、13台冷站站内流量计、4台杂用水厂流量计的现场校验（详见附件）
	项
	1
	乙方

	2
	广州城投保盈综合能源有限公司
	2台冷量表现场校验（详见附件）
	项
	1
	乙方

	3
	广州市超算分布式能源投资有限公司
	2台冷量表现场校验（详见附件）
	项
	1
	乙方


备注：
1. 所有材料乙供，最终安装尺寸以现场量度为准；
2. 工程量清单建议人工、材料分开单列报价。
5、 项目工期、验收标准及质保期限
1. 施工工期

本项目服务期限1年（含节假日，连续计算），自合同签署之日起计算。
2. 工程验收标准及方式

2.1. 验收标准：按国家检定规程、国际标准、国家标准、行业标准以及仪器设备技术要求进行检测,并达到上述规定要求。检测、校准证书要有相应的检测数据。
2.2. 工程量核对和验收：工作完成后，校验单位提供校验报告，按校验报告数量结算实际工程量。
6、 工程费用及支付方式

1. 本校验工作采用固定综合单价、暂定工程量、按实际工程量结算的方式核定费用。除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外，不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同执行期间合同单价固定不变。
2. 综合单价包含校验工作所需的人工、工具、交通等所有费用。
3. 付款方式
2.3. 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

2.4. 在合同期内按月支付 ，乙方按要求完成当月的检测工作并提交检测报告，经甲方验收合格,且在甲方收到乙方按请款资料、增值税专用发票等资料几，经审核无误后20个工作日内，由甲方扣除违约金后（如有）以对公转账的方式支付给乙方。
7、 投标文件
根据我司要求的报价格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1. 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

1.1. 企业营业执照或事业单位法人证书副本、企业法人组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）；

1.2. 有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书复印件；

1.3. 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（格式见附件）；

1.4. 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

1.5. 投标人近3年内(2022年1月1日至今)完成质量合格的类似*热量表（在线）、*电磁流量计(在线校准)以及*超声流量计等计量器具在线检测项目业绩。同时提供合同或业主委托书和检测报告等相关证明材料复印件并加盖公章，合同复印件包括首页、尾页、签字盖章页、关键信息页。合同复印件中的关键信息不能隐藏，否则由此造成的业绩不被承认的后果将由投标人承担。（关键信息指用于评审的主要数据，如：签订日期、合同承包范围等）；

1.6. 投标人认为有必要提交的其他资料。
2. 价格文件（加盖公章）

(1) 报价一览表（格式见附件1）

(2) 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价。
3. 技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

（1） 总体实施方案；
（2） 实施进度计划和工期承诺书；
（3） 确保实施进度的技术和组织措施；
（4） 确保安全文明施工的技术和组织措施；
（5） 投入的机械设备；
（6） 投标人认为其它需要说明的文字。
8、 评标方法

本项目采用综合评估法，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占90%，供应商诚信部分占10%，投标人评审得分=价格得分+诚信分。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。
9、 勘踏现场
投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2025年12月2日10时00分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人生产部乔工，联系电话：18820461985。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

10、 报名及投标
1. 投标文件递交截止时间：2025年12月5日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“2025年板换间冷量计和标准表校验项目（第二次）”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。

2. 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

11、 公开发布
本竞选文件在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）广州国企阳光采购信息发布平台（http://ygcg.gzggzy.cn/）同时发布。本竞选文件在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。
12、 采购人地址和联系方式
采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司
联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼
联系人：廖工
联系电话：（020）39302079
传真：（020）39340019
附件1：报价一览表
附件2：投标报名表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表
附件7：2025年校准清单

广州城投综合能源投资经营管理有限公司
                                   2025年11月25日
附件1
报价一览表

项目名称：2025年板换间冷量计和标准表校验项目（第二次）
	序号
	项目名称
	投标价（单位：人民币元）

	1
	投标总价
	大写：
小写：

	2
	投标工期
	

	3
	工程质量标准
	

	4
	保修期限
	

	5
	拟委派的项目
负责人
	姓    名
	

	
	
	技术职称
	


注：（1）投标总价为人民币报价。
   （2）投标总价是所有需我司支付的本次项目采购的金额总数，应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、工具、机具、税费及相关措施费用等等。
（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。
投标人名称（盖章）：
日期：2025年    月   日

附件2
	投标报名表

	项目名称：2025年板换间冷量计和标准表校验项目（第二次）

	报名单位名称 
	
	法人代表
	

	详细地址
	
	邮    编
	

	成立日期
	
	营业执照号码
	
	发证机构
	

	固定电话号码
	
	传真号码
	
	注册资金
	

	公司类型
	
	机构性质
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	NO：
	资质证书（认证项目）名称
	发证机关

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	主要服务行业
	
	主要客户
	

	近三年类似业绩

	服务单位
	项目内容

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报名单位（盖章）：                                


日期：2025年   月   日
附件3
法定代表人身份证明书
        在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。
（单位盖章）
日期： 20  年   月   日
单位通信地址：                                
邮政编码：                 单位联系电话：   
附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件
附件4
法定代表人授权委托证明书
兹授权      （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书自   年   月   日签章之日起生效，特此声明。
附：代理人性别：   年龄：   职务：
　　身份证号码：
　　（营业执照等）注册号码：
　　企业类型：
　　经营范围：
附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印　　　　　　　
（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
日期： 20  年   月   日
说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。
附件5
投标人资格审查表

项目名称：2025年板换间冷量计和标准表校验项目（第二次）
	序号
	评审内容
	备注

	1
	具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章）
	

	2
	提供法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件
	    

	3
	提供有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书，认可的能力范围必须包含*热量表（在线）、*电磁流量计(在线校准)以及*超声流量计；
	

	4
	近3年内(2022年1月1日至今) 完成过质量合格的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书，认可的能力范围必须包含*热量表（在线）、*电磁流量计(在线校准)以及*超声流量计等类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：    
日 期：    年   月   日

附件6
投标文件有效性审查表
项目名称：2025年板换间冷量计和标准表校验项目（第二次）
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署；
	

	2
	投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认；
	

	3
	对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；
	

	4
	投标总报价低于企业自身成本；
	

	5
	投标报价超过采购限价；
	

	6
	工期不满足竞选文件要求的；
	

	7
	施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容；
	

	8
	投标文件附有采购人不能接受的条件；
	

	9
	不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
评委签名：  
日 期：     年    月    日
附件7：2025年校准清单

城投能源公司校验清单

	序号
	名称
	站别
	型号
	编号
	生产厂家
	含税单价/元

	1
	广医第二食堂热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4155 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	2
	广医体育馆热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4248 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	3
	广医针灸楼热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4136 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	4
	广医经管楼热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4138 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	5
	广医大会堂热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4147 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	6
	广药宿舍3栋热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4036 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	7
	广药宿舍4栋热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4008 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	8
	广药宿舍7栋热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4162 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	9
	广药宿舍8栋热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4226 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	10
	广药宿舍9栋热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4164 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	11
	广药宿舍10栋热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4185 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	12
	广药宿舍11栋热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4215 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	13
	广药教学楼A热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4110 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	14
	广药教学楼B热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4087 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	15
	广药教学楼C热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4085 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	16
	广药办公楼南热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4088 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	17
	广药办公楼北热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4111 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	18
	广药图书馆热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4133 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	19
	广药体育馆热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4135 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	20
	广药院系楼2南热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4199 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	21
	广药院系楼2北热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4173 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	22
	广药基础楼南热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4130 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	23
	广药解剖楼热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4108 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	24
	广药药学楼南热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4105 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	25
	广外试验楼D热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4089 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	26
	广外试验楼E热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4025 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	27
	广外教学楼D热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4093 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	28
	广外教学楼F热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4026 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	29
	广外体育馆热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4168 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	30
	广外第一食堂热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4030 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	31
	广外第二食堂热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4126 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	32
	广外第三食堂热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4214 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	33
	广外学生公寓10栋热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4217 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	34
	广外学生公寓11栋热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4239 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	35
	广外学生公寓12栋热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4224 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	36
	广外学生公寓13栋热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4121 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	37
	华工教学楼B1热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4228 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	38
	华工教学楼B2热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4206 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	39
	华工教学楼B3热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4247 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	40
	华工教学楼B4热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4177 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	41
	华工教学楼B5热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4209 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	42
	华工教学楼B6热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4211 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	43
	华工教学楼B7热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4253 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	44
	华工教学楼B8热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4244 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	45
	华工教学楼B9南热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4113 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	46
	华工教学楼B9北热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4132 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	47
	华工教学楼B10南热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4114 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	48
	华工教学楼B10北热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4131 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	49
	华工教学楼B11南热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4097 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	50
	华工教学楼B11北热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4101 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	51
	华工教学楼A1热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4116 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	52
	华工教学楼A2热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4098 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	53
	华工教学楼A3热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4115 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	54
	华工教学楼A4热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4171 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	55
	华工图书馆热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4204 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	56
	华工大会堂热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4279 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	57
	华工国家试验楼热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4269 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	58
	自行车馆热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4098 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	59
	广州市重点公共建设项目建设管理中心热量表积算器
	2号站
	YR-M
	4099 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	60
	星海排练楼热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4078 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	61
	星海图书馆热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4065 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	62
	星海教学楼B热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4061 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	63
	星海教学楼D热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4069 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	64
	星海音乐厅热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4250 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	65
	星海B2栋宿舍热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4073 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	66
	星海学生公寓C栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4267 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	67
	星海学生公寓E栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4282 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	68
	星海琴房热量表积算器
	3号站
	AKE-C03P-EMF
	3177 
	佛山艾科
	

	69
	华师教学楼1栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4034 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	70
	华师教学楼2栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4013 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	71
	华师教学楼4栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4031 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	72
	华师教学楼5栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4018 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	73
	华师理1栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4220 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	74
	华师理2栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4168 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	75
	华师理3栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4254 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	76
	华师理6栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4256 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	77
	华师艺体2栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4231 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	78
	华师艺体3栋热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4286 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	79
	华师第二饭堂热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4161 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	80
	华师体育馆热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4264 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	81
	华师餐厅热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4027 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	82
	中大行政楼南热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4275 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	83
	中大行政楼北热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4276 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	84
	中大体育馆热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4278 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	85
	中大图书馆热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4075 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	86
	中大化材楼A冷量表
	3号站
	汇中 CRL-G（DN600）
	2211303300344 
	唐山汇中仪表股份有限公司
	

	87
	中大化材楼B冷量表
	3号站
	汇中 CRL-G（DN150）
	　
	唐山汇中仪表股份有限公司
	

	88
	中心体育场板换间西热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4300 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	89
	华师音乐厅热量表积算器
	3号站
	KHET-P-150G4-CNCNL8-K5-A2M20
	20120128079 
	肯特
	

	90
	信息枢纽楼热量表
	3号站
	DTFX1020
	C18041903
	上海迪纳声科技股份有限公司
	

	91
	超算中心#LL5热量表积算器
	3号站
	F704
	1325251 
	德国弗莱克森
	

	92
	超算中心#LL4热量表积算器
	3号站
	F704
	1325256 
	德国弗莱克森
	

	93
	五号地块热量表积算器
	3号站
	SITRANS FUE950
	N1H7135462
	西门子
	

	94
	考古院(南汉二陵)一期热量表积算器
	3号站
	AKE-C03P-EMF
	4187904 
	艾科
	

	95
	考古院(南汉二陵)二期冷量表
	3号站
	KHEC DN150
	　
	上海肯特
	

	96
	中大宾馆热量表积算器
	3号站
	YR-M
	4270 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	97
	广大学生宿舍B2热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4023 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	98
	广大学生宿舍B3热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4001 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	99
	广大学生宿舍B7热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4029 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	100
	广大学生宿舍B8热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4109 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	101
	广大学生宿舍B12热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4182 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	102
	广大学生宿舍B13热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4285 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	103
	广大学生宿舍B14热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4233 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	104
	广大学生宿舍B16热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4258 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	105
	广大学生宿舍B17热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4277 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	106
	广大学生宿舍B18热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4246 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	107
	广大学生宿舍B19热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4180 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	108
	广大学生宿舍B23热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4265 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	109
	广大学生宿舍B24热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4213 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	110
	广大文新楼热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4074 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	111
	广大文清楼热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4107 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	112
	广大演艺中心热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4271 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	113
	广大理工南楼热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4207 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	114
	广大电子信息楼热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4151 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	115
	广大理学试验楼热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4169 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	116
	广大体育馆热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4280 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	117
	广大教师公寓B栋冷量表
	4号站
	KHET  61130 01100 10140 00000 D01G
	23060116684 
	肯特
	

	118
	广大文渊楼（6层）
	4号站
	KHET 61130 01100 10140 00000 D01G
	23120138201 
	肯特
	

	119
	广大文渊楼（8层）
	4号站
	7ME34500AA402AB0
	009810H160
	西门子
	

	120
	 广大文渊楼报告厅
	4号站
	KHET DN150 61130 01100 10140 00000 D01G
	23120138202 
	肯特
	

	121
	广大创新大楼冷量表
	4号站
	FUE080:7ME3450-0AA40-2AB0
	001018H158
	西门子
	

	122
	广大文济楼冷量表
	4号站
	KHET 61130 01100 10140 00000 D01G
	23060116684 
	肯特
	

	123
	广美3#宿舍热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4057 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	124
	广美4#宿舍热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4056 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	125
	广美阶梯教室J栋热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4054 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	126
	广工教学西（西）4#热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4066 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	127
	科学中心热量表积算器
	4号站
	YR-M
	4344 
	杭州华源储能设备有限公司
	

	128
	广州市档案馆积算器
	4号站
	SITRANS FUE950
	000309H389
	西门子
	

	129
	北亭广场1#板换间2#热量表积算器
	4号站
	汇中 CRL-G
	2111312730163 
	汇中仪表股份有限公司
	

	130
	北亭广场2#板换间2#冷量表
	4号站
	汇中 CRL-G
	2111312730164 
	汇中仪表股份有限公司
	

	131
	印象园GJ-32冷量表
	4号站
	KHEC（DN125）
	21090126522 
	上海肯特
	

	132
	印象园GJ-55冷量表
	4号站
	汇中 CRL-G（DN100）
	2111312730161 
	汇中仪表股份有限公司
	

	133
	印象园GJ-71冷量表
	4号站
	KHET-P-125G4
	16221037184 
	上海肯特
	

	134
	小谷围街道党群服务中心冷量表
	4号站
	KHEC
	22030105705 
	上海肯特
	

	135
	机场空港博览中心冷量表
	4号站
	HCM-E8-W-1-1-COM
	V8500044
	深圳建恒
	

	136
	星海学海楼冷量表
	3号站
	HCDC2000-DN125-H-16-Y
	230172 
	深圳慧创联合科技有限公司
	

	137
	信投一号地块冷量表
	3号站
	FUE950
	6 SIEA0 8037 8628
	西门子
	

	138
	信投四号地块冷量表
	3号站
	FUE950
	6 SIEA0 8037 8629
	西门子
	

	
	2#站组团一冷冻水流量F1
	2号站
	　/
	6B122119000
	E+H
	

	
	2#站组团二冷冻水流量F2
	2号站
	E+H/50W9H-UC0A1AA0AAAW/DN350
	6B101419000
	E+H
	

	
	2#站组团三冷冻水流量F3
	2号站
	E+H/DN900
	6B122119000
	E+H
	

	
	2#站冷冻水总管流量F4
	2号站
	　/
	6B122A19000
	E+H
	

	
	2#站乙二醇总管流量F5
	2号站
	E+H/DN1000
	6B101719000
	E+H
	

	
	3#站组团一冷冻水流量F1
	3号站
	E+H/50W8H-UC0A1AA0AAAW/DN800
	6C16B519000
	E+H
	

	
	3#站组团二冷冻水流量F2
	3号站
	HCM-E5-W-1-1-CP037-009/DN800
	V8500050
	深圳建恒
	

	
	3#站冷冻水总管流量F4
	3号站
	　/
	6B12BB19000
	E+H
	

	
	3#站乙二醇总管流量F5
	3号站
	E+H/DN1200
	6B101819000
	E+H
	

	
	4#站组团一冷冻水流量F1
	4号站
	E+H/50W9H-UC0A1AA0AAAW/DN900
	PD30-7501V14IM4
	E+H
	

	
	4#站组团二冷冻水流量F2
	4号站
	建恒/DCT1188/DN900
	V0900
	E+H
	

	
	4#站冷冻水总管流量F4
	4号站
	E+H/50W9H-UC0A1AA0AAAW/DN900
	6B122419000
	E+H
	

	
	4#站乙二醇总管流量F5
	4号站
	　/
	6B101619000
	E+H
	

	
	杂用水厂1#取水流量计
	杂用水厂
	/
	041
	肯特
	

	
	杂用水厂2#取水流量计
	杂用水厂
	/
	042
	肯特
	

	
	杂用水厂1#送水流量计
	杂用水厂
	/
	/
	肯特
	

	
	杂用水厂2#送水流量计
	杂用水厂
	/
	/
	肯特
	

	
	工业铂热电阻
	电仪班
	PT100，四线制，精度AA级，902150/10
	21281300
	九茂
	　

	
	工业铂热电阻
	电仪班
	PT1000，四线制，精度AA级，902150/10
	21281400
	九茂
	　

	
	标准压力表
	电仪班
	YB150（0-1MPa）
	2009.7.86
	西安仪表厂
	　

	
	标准压力表
	电仪班
	YB150（0-0.25MPa）
	2009.8.652
	西安仪表厂
	　

	
	智能压力校验仪
	电仪班
	HT-YBS-WY
	W10126
	上海横特自动化仪表有限公司
	　

	
	电流钳表
	电仪班
	MG3-1
	zb1229-1
	富阳市新月电器仪表厂
	　

	
	测温仪
	电仪班
	52II
	55620039WS
	FLUKE
校验点：-5℃、0℃、5℃、10℃、15℃、20℃、50℃、100℃
	

	
	数字压力表
	电仪班
	YK-100B-S3-G10-M1
0-1MPa
	T81907008
	西安仕乐克
	　

	
	数字压力表
	电仪班
	YK-100B-S3-G12-M1
0-2.5MPa
	T81907009
	西安仕乐克
	　

	
	便携式流量计
	电仪班
	F601 Basic
	60199837
	FLEXIM
M型号探头：DN400校验点：50m3/h，100m3/h，200m3/h,500m3/h,1000m3/h，2000m3/h，
G型号探头：DN800，校验点：1000m3/h，2000m3/h，3000m3/h
要求调整仪表系数，达到1%左右的最高精度
	

	
	直流高压发生器
	电仪班
	ZDH-60KV/2mA
	　
	西安中洲
	　

	
	开关机械特性测试仪
	电仪班
	KJTC-VIII(A)
	　
	西安中洲
合闸、分闸、弹跳时间测量
	　

	
	变压器直流电阻测试仪
	电仪班
	BZD-IID
	　
	西安中洲
	　

	
	其他费用
	

	
	合计
	


广州城投保盈综合能源有限公司校验清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	出厂编号
	生产厂家
	含税单价/元

	1
	保盈A冷量表
	DG-D681S350BAPB0A16EIA000
	I11159 212H
	浙江大观
	

	2
	保盈B冷量表
	DG-D681S350BAPB0A16EIA000
	I11163 212H
	浙江大观
	

	
	
	合计
	
	
	


广州市超算分布式能源投资有限公司校验清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	含税单价/元

	1
	超算能源站冷量表（中大）
	F721TE
	FLEXIM
	

	2
	超算能源站冷量表（能源站地下室）
	FUE950 DN600
	西门子
	

	
	合计
	


3

